Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.1.16.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – III.faza |
|  | Investitor |
|  | Občina Grosuplje Občina Ivančna gorica |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Grosuplje Občina Ivančna gorica |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Projekt št. 1: - KČN – k.o. Ponova vas, k.o. Slivnica - Kanalizacija S-kanal - k.o. Šmarje, k.o. Sela, k.o. Stranska vas, k.o. Grosuplje naselje, k.o. Ponova vas, k.o. Slivnica - Kanalizacija Mali vrh – k.o. Mali vrh Projekt št. 2: - KČN Ivančna gorica – k.o. Gorenja vas - povezovalni kanal Višnja gora- Ivančna gorica – k.o. Dedni dol, d.o. Draga, k.o. Višnja gora, k.o. Hudo; - kanalizacijsko omrežje s črpališčem v naselju Vir pri Stični – k.o. Radohova vas, k.o. Stična |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Občini Grosuplje in Ivančna Gorica se nahajata v naravnogeografski enoti Dolenjsko podolje, ki leži na stiku panonskega, alpskega in dinarskega sveta. Je del dinarskega sveta, kjer prevladujeta fluviokraški in kraški relief. Gradnja kanalizacije bo potekala v naseljih Mali vrh, Grosuplje in pri naselju Spodnje Blato (vse občina Grosuplje) ter v Višnji Gori, med Višnjo Goro in Ivančno Gorico in med Virom pri Stični in Šentvidom pri Stični. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Naselje Grosuplje ima delno urejeno kanalizacijsko omrežje. Obstoječa KČN Grosuplje je preobremenjena in potrebna sanacije. Celotni kanalizacijski sistem je pretežno v mešanem kanalskem sistemu, deloma tudi v ločenem. Glavni zbiralnik je v slabem stanju. Del je v poplavnem območju, zato je infiltracija podtalnice velika. Nekatera naselja v občini niso vključena v kanalizacijski sistem. Tam se sanitarne odplake preko greznic odvajajo v ponikovalnice. Na območju Ivančne Gorice deluje kanalizacijski sistem Ivančna Gorica – Stična, za zaključkom na KČN. Obstoječa KČN je predimenzionirana in ne zagotavlja ustreznega čiščenja. Več naselij v občini nima urejene kanalizacije. Tam se komunalne odpadne vode zbirajo v greznicah, ki pa so pogosto pretočne. V delu naselja Vir pri Stični je zato ogrožen potok Vir in njegov kraški izvir, kjer najdemo človeško ribico. V naselju Višnja Gora se obstoječa kanalizacija odvaja v vodotok Višnjica. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Projekt št. 1: Izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje Projekt št. 2: Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Ivančna gorica Projekt št. 1: Izgradnja kanalizacije in nadgradnja komunalne čistilne naprave v občini Grosuplje, obsega štiri projekte: nadgradnjo komunalne čistilne naprave Grosuplje iz zdajšnje kapacitete 10.000 PE na 20.000 PE, gradnja kanalizacije S-kanal z objekti, kanalizacija Mali vrh, kanalizacija Ponova vas ter kanalizacija CERO Špaja dolina-Spodnje blato-Gatina- Grosuplje. Projekt št. 2: Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija komunalne čistilne naprave v občini Ivančna gorica, obsega tri projekte: nadgradnjo komunalne čistilne naprave Ivančna gorica iz zdajšnje kapacitete 1.500 PE na 6.000 PE, kanalizacija Vir pri Stični ter povezovalni kanal Višnja gora-Ivančna gorica. |
|  | Dimenzije Skupna kapaciteta ČN: 26.000 PE Skupna dolžina kanalizacijskih vodov: 20.539 m |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Projekt št. 1: Obstoječa KČN je preobremenjena in potrebna sanacije. Za čiščenje je bil izbran šaržni SBR postopek z anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih in izrabo nastalega bioplina. Gradnja 14.644 m kanalizacijskih vodov, 7 črpališč, 3 zadrževalni bazeni, ter nadgradnja komunalne čistilne naprave CČN Grosuplje iz 10.000 PE na 20.000 PE. Projekt št. 2: Obstoječa KČN je predimenzionirana in ne zagotavlja ustreznega čiščenja. Rekonstruirana čistilna naprava bo skladno z zakonodajo zagotavljala tretjo stopnjo čiščenja. Gradnja 5.895 m kanalizacijskih vodov, 3 črpališča, ter rekonstrukcijo komunalne čistilne naprave CČN Ivančna gorica iz 15.000 PE na 6.000 PE. |
|  | Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji prioritete Varstvo okolja, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda: - Izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo; - Zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla). |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | Projekt št. 1: - Št. GD 351-436/2013-15 (302), z dne 5.7.2013 (22232-čistilne naprave in podrazred 22231-cevovodi za odpadno vodo s pripadajočo infrastrukturo kanalizacijskega omrežja; rekonstrukcija CČN Grosuplje, kanal S, 3 zadrževalni bazeni deževnih vod in kanalizacije Mali vrh s štirimi črpališči) - Št. GD 351-50/2012-5 (302), z dne 22.3.2012 (22231-cevovodi za odpadno vodo; kanalizacija Grosuplje-Blato-Gatina-Špaja dolina) - Št. Odločbe 351-163/2013-6b (302) – sprememba GD z dne 5.7.2012 Projekt št.2: - Št. GD 351-580/2008-7 (302), z dne 11.11.2008 (22232-čistilne naprave; rekonstrukcija ČN Ivančna gorica in spremembo tehnologije) - Št. GD 351-329/2013-4 (301), z dne 30.4.2013 (22231 – cevovodi za odpadno vod (94%) in 22240 – lokalni energetski vodi (4%); povezovalni kanal Višnja gora- Ivančna gorica z dvema črpališčema). - Št. GD 351-93/2012-7 (301), z dne 8.5.2012 (22231-cevovodi za odpadno vodo; kanalizacijsko omrežje s črpališčem v naselju Vir pri Stični) |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000, z dne 13. 3. 2012 Projekt št. 1: - Naravovarstveno soglasje št. 711/2002/H-MP, z dne 22.7.2011, in št. 35620-2859/2011-6, z dne 7.9.2011 - Vodno soglasje št. 35507-2931/2012-8, z dne 3.7.2013 in vodno soglasje – molk organa za gradnjo objektov –Kanala S z zadrževalnimi bazeni deževnih vod-ZBDV 1,2,3 in kanalizacije Mali vrh s črpališči – ČPR 1-4, s priključki na elektro in vodovodno omrežje. - Kulturnovarstveno soglasje, ZVKDS, št. 711/2002/H-MP, z dne 22.07.2011, za gradnjo Projekt Krka II. Faza, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v občini Grosuplje, Čistilna naprava Grosuplje - Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-87/2012-4, z dne 7.3.2013. Projekt št.2: - Naravovarstveno soglasje št. 35620-8/202-4 z dne 10.1.1012 - Kulturnovarstveno soglasje, ZVKDS, št. 382/97-MP z dne 27.5.20111, za povezovalni kanal Višnja Gora, Ivančna Gorica, z dvema črpališčema. - Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35441-76/2008-6, z dne 22.8.2014 - Vodno soglasje, št. 35507-593/2014, z dne 18.4.2012 |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja 2 ČN s skupno kapaciteto 26.000 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 20.539 m. Projekt ne dosega praga iz Priloge I: 13. Čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev, kakor je določeno v točki 6 člena 2 (6) Direktive 91/271/EGS (3) niti 16. Cevovodi s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km: (a) za transport plina, nafte, kemikalij; (b) za transport tokov ogljikovega dioksida (CO2) za namene geološkega shranjevanja, vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja 2 ČN s skupno kapaciteto 26.000 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 20.539 m. Projekt ne dosega praga: E.I.10 Čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II S projektom se načrtuje izgradnja 2 ČN s skupno kapaciteto 26.000 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 20.539 m. Projekt dosega prag iz Priloge II: 10. Infrastrukturno objekti; (b) Urbanistični projekti, vključno s projekti za gradnjo nakupovalnih središč in parkirišč in 11. Drugi projekti; (c) Čistilne naprave za odpadne vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja 2 ČN s skupno kapaciteto 26.000 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 20.539 m. Projekt dosega prag iz E.I.10.1 - druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo najmanj 2000 PE in E.I.11 - Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija) z dolžino vodov nad 500 m, razen priključkov (Priključki za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture spadajo po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte). |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA – Projekt št. 1 (Odlok o OPN občine Grosuplje (Ur. l. RS št. 8/13) –izveden CPVO) Oba projekta (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013) |  | NE - Projekt št. 2 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna gorica |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Odlok o OPN občine Grosuplje (Ur. l. RS št. 8/13) Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Grosuplje (Ur. l. RS št. 8/13), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana št. 35409-212/2006 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Ivančna gorica (Ur. l. RS št. 73/13), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana št. 35409-121/2009-JL |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | NE Kanalizacija bo večinoma zgrajena pod zemljo in po obstoječih cestah, čistilni napravi pa sta že postavljeni in obratujeta in bosta le nadgrajeni. |  |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Nova in kanalizacija se bo povezala z obstoječim kanalizacijskim sistemom. KČN bosta le nadgrajeni. Takšna gradnja pomeni zgolj izboljšavo delovanja sistema, zato bo vpliv na okolje zaradi odpadnih vod, manjši. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno NE Kanalizacija bo večinoma zgrajena pod zemljo, zato rabe tal kot vira ne bo, ČN sta že postavljeni. |  |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE. Uporabljeni bodo gradbeni materiali. Z izvedbo projekta ni predviden nastanek snovi škodljivih za okolje ali zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | DA Nastajalo bo blato, odpadki iz grabelj, peskolova in lovilca maščob iz KČN (1797 m³ na KČN Slovenske Konjice in 456 m³ na KČN Zreče letno). V skladu s prilogo 4 Uredbe o odpadkih gre za odpadke s sledečimi klasifikacijskimi številkami: 19 08 01 – ostanki na grabljah in sitih, 19 08 02 – odpadki iz peskolovov, 19 08 05 - Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda in 19 08 09 - masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode. Vse navedene odpadke se bo do odvoza na ustrezno predelavo začasno skladiščilo v ločenih rezervoarjih in kontejnerjih. | KČN že obratujeta, odpadki že nastajajo. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | Verjetno NE. Izvedba projekta ne predvideva izpustov v zrak. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje. Na raven hrupa v okolju bo vplivalo tudi obratovanje KČN, ki pa že delujeta. | V času gradnje bo učinek kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča, gradnja bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Vpihovala zraka, ki v KČN povzročajo hrup bodo nameščene na dno bazena in izvedena s protihrupnim ohišjem, prostor pa bo tudi zvočno izoliran. Črpalke bodo izvedene v potopni izvedbi in bodo delovale praktično neslišno. Raven hrupa bo ostala znotraj mejnih vrednosti. Učinek bo trajal v vsem času delovanja KČN. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | Verjetno NE. Z izvedbo odvajanja in čiščenja odpadnih vod se na nekem območju povečajo razvojne možnosti, projekti kot je ta ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | NE Z izvedbo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod se bo vpliv nekontroliranih izpustov odpadnih voda zmanjšal, zato bo kakovostno stanje voda boljše. Projekt je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) in izpustov onesnaževal. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | Verjetno NE. V času obratovanja obstaja majhna možnost nesreč in s tem onesnaženje, vendar glede na tehnologijo čiščenja in izvedbe kanalizacije ter predvideno spremljanje stanja na KČN ta učinek ni verjeten. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno NE Kanalizacija večinoma poteka v cestnem telesu, kateremu se raba tal ne spreminja. Kjer bi kanalizacija potekala izven cest (na kmetijskih ali gozdnih površinah) se le ta po ureditvi vrnejo v prvotno stanje. KČN sta že postavljeni in bosta le nadgrajeni. |  |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | Verjetno NE Kanalizacija komunalnih odpadnih vod večinoma poteka v cestnem telesu, kateremu se raba tal ne spreminja. Kjer bi kanalizacija potekala izven cest na kmetijskih ali gozdnih površinah se le ta po ureditvi vrnejo v prvotno stanje. ČN sta že postavljeni in bosta le nadgrajeni. |  |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Ni podatkov. Z izvedbo projekta je predvideno izboljšano stanje okolja. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | DA Kanalizacijo se bo gradilo na območjih: arheološko najdišče (Tlake, Stari Trg pri Višnji Gori, Grbčev Dovč), vplivno območje dediščine (Dedni Dol – Cerkev Žalostne Matere Božje, Podsmreka pri Višnji Gori – Grad, Petrušnja Vas – Gradišče), spomenik (Vir pri Stični – Prazgodovinsko gradišče in gomilna grobišča). Vpliv bi lahko pričakovali v času gradnje. Izgradnja kanalizacije ne bo vplivala na objekte in območja kulturne dediščine, saj bo kanalizacija izvedena podzemno. | Učinek v času gradnje bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Učinek ne bo pomemben. Ob upoštevanju izdanih ukrepov bodo doseženi cilji varstva kulturne dediščine. |
|  | - Naravne vrednote | DA Gradnja kanalizacije bo potekala po meji NV Bičje (7747) (hidrološki, ekosistemski, zoološki, botanični). Vpliv bi lahko pričakovali med samo gradnjo (možnost onesnaženja, povečana raven hrupa), po izgradnji bodo površine povrnjene v prvotno stanje. | Vsi vplivi v času gradnje bodo prostorsko omejeni na območje gradbišča in njegove ožje okolice ter na čas gradnje in bodo zato kratkotrajni in reverzibilni. Lastnosti zaradi katerih je Bičje NV ne bodo prizadete. Učinek ne bo pomemben. |
|  | - Zavarovana območja | Verjetno DA Gradnja kanalizacije bo potekala na meji lokalnega zavarovanega območja Potok Bičje in močvirski biotopi. CČN Grosuplje se nahaja na robu krajinskega parka Radensko polje. Vpliv bi lahko pričakovali med gradnjo, po izgradnji bodo površine povrnjene v prvotno stanje | Vsi vplivi v času gradnje bodo prostorsko omejeni na območje gradbišča in njegove ožje okolice ter na čas gradnje in bodo zato kratkotrajni in reverzibilni. Učinek ne bo pomemben. |
|  | - Varovalni gozdovi | Verjetno NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | Verjetno NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | Verjetno DA Po Prilogi II Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja je območje neposrednega vpliva 75 m, območje daljinskega vpliva pa 100 m za vse skupine. Na vplivnem območju gradnje kanalizacije sta Natura 2000 območji Radensko polje – Viršnica (Si3000171) (8 kvalifikacijskih vrst, 3 habitatni tipi) in Šimenkova jama (SI3000208) (2 kvalifikacijski vrsti, 1 habitatni tip). Vpliv bi lahko pričakovali v času gradnje na vse kvalifikacijske vrste in HT v primeru onesnaženja vodotokov. | Vsi vplivi v času gradnje bodo prostorsko omejeni na območje gradbišča in njegove ožje okolice ter na čas gradnje in bodo zato kratkotrajni in reverzibilni. Učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območij Radensko polje – Viršnica (Si3000171) in Šimenkova jama (SI3000208), njihovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | Verjetno DA Območje gradnje kanalizacije se pokriva z ekološko pomembnim območjem Radensko polje – Bičje in Šimenkova jama. Vpliv bi lahko pričakovali v času gradnje. | Vsi vplivi v času gradnje bodo prostorsko omejeni na območje gradbišča in njegove ožje okolice ter na čas gradnje in bodo zato kratkotrajni in reverzibilni. Učinek ni pomemben. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Ni podatkov Kanalizacijski vodi bodo večinoma pod zemljo. Tam kjer ne bodo v cestnem telesu bodo površine povrnjene v prvotno stanje zato vpliva ni pričakovati. KČN že stoji. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | DA Na območjih gradnje kanalizacije se nahajajo: Podlomščica, Bič in Višnjica. Vpliv na vodotoke bi se lahko pričakovalo v času gradnje kanalizacije, kadar bo ta potekala tik ob njih. Potoka Bič in Višnjica sta prejemnika in odvodnika očiščenih odpadnih vod. | V času gradnje bo učinek kratkotrajen, omejen na območje gradbišča in reverzibilen. V času obratovanja bodo spremembe v kemizmu in temperaturi vode na izpustu, ki pa bodo omejene na ožje območje izpusta. Učinek na vodotoke bo zaradi bolj učinkovitega čiščenja odpadnih vod pozitiven. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Najbližje vodovarstveno območje se nahaja Z od naselja Višnja Gora, vendar se nanj ne bo posegalo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE KČN Grosuplje in KČN Ivančna Gorica se nadgradita oz. rekonstruirata na lokaciji obstoječe KČN. Zadrževalni bazeni in kanalizacija nimajo trajnega vpliva, saj gre za vkopane objekte. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | Verjetno NE Čistilni napravi sta že zgrajeni in se nadgradita oz. rekonstruirata. Ko bodo kanalizacijski vodi zgrajeni ne bodo vidni, saj bodo večinoma zgrajeni pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Čistilni napravi sta že zgrajeni in se nadgradita oz. rekonstruirata. Ko bodo kanalizacijski vodi zgrajeni imeli nobenega vpliva, saj bodo večinoma zgrajeni pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Čistilni napravi sta že zgrajeni in se nadgradita oz. rekonstruirata. Ko bodo kanalizacijski vodi zgrajeni imeli nobenega vpliva, saj bodo večinoma zgrajeni pod zemljo. | Izdani je bilo Kulturnovarstveno soglasje, ZVKDS, št. 711/2002/H-MP, z dne 22.07.2011, za gradnjo Projekt Krka II. Faza, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v občini Grosuplje, Čistilna naprava Grosuplje in Kulturnovarstveno soglasje, ZVKDS, št. 382/97-MP z dne 27.5.20111, za povezovalni kanal Višnja Gora, Ivančna Gorica, z dvema črpališčema. |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Čistilni napravi sta že zgrajeni in se nadgradita oz. rekonstruirata. Kanalizacija bo večinoma umeščena v cesto. Kjer bo potekala po drugih površinah (kmetijskih ali gozdnih) bodo te, po končani gradnji povrnjene v prvotno stanje. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Čistilni napravi sta že zgrajeni in se nadgradita oz. rekonstruirata. Kanalizacija se bo gradila v naseljih, vendar bo pod zemljo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | Verjetno NE Čistilni napravi sta že zgrajeni in se nadgradita oz. rekonstruirata. Kanalizacija se bo gradila v naseljih, vendar bo pod zemljo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno NE Na lokaciji ali okoli nje ni zabeleženih nahajališč visokokakovostnih ali redkih dobrin. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno NE Projekt se ne umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer. Umešča se na opozorilno območje erozije in poplav. Za območje Občine Grosuplje je bila izdelana študija Predvidene pozidave v naselju Veliko Mlačevo - hidrološko hidravlični elaborat, Inženiring za vode d.o.o., 793/1-ŠNS/08, junij 2008 in Hidrološko-hidravlični elaborat za objekt DV 2x110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje, IZVO d.o.o., št.n. A09 - ŠNS/09, Ljubljana, marec 2010 | Za sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju Občine Grosuplje je bilo pridobljeno Vodno soglasje št. 35507-2931/2012-8, z dne 3.7.2013 in vodno soglasje – molk organa za gradnjo objektov –Kanala S z zadrževalnimi bazeni deževnih vod-ZBDV 1,2,3 in kanalizacije Mali vrh s črpališči – ČPR 1-4, s priključki na elektro in vodovodno omrežje. Za sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju Občine Ivančna Gorica je bilo pridobljeno Vodno soglasje, št. 35507-593/2014, z dne 18.4.2012. |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Čistilni napravi sta že postavljeni. Kanalizacija bo večinoma umeščena v cesto. Kjer bo potekala po drugih površinah (kmetijskih ali gozdnih) bodo te, po končani gradnji povrnjene v prvotno stanje, kar na načrte ne bo vplivalo. Na območju Občin Grosuplje in Ivančna Gorica so: 115. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje (Uradni list RS, št. 71/10 in 80/10 – ZUPUDPP) 312. Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3–646 ter priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem 314. Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje–Sap na AC odseku Malence– Šmarje–Sap Trasa avtoceste z lokacijsko dokumentacijo - 1114. Malence–Šmarje Sap–Višnja Gora 10. Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora–Bič (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00, 110/02 – ZUreP-1, 33/07 – ZPNačrt in 80/10 – ZUPUDPP) Obravnavani projekt nima neposrednega vpliva na navedene DPN-je. |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta Izgradnja kanalizacije in nadgradnja komunalne čistilne naprave v občini Grosuplje (iz 10.000 na 20.000 PE) in v občini Ivančna Gorica (iz 15.000 na 6.000 PE). Skupno je predvidena izgradnja 20,5 km kanalizacijskega sistema, 10 črpališč in 3 zadrževalnih bazenov. Gradnja kanalizacijskega omrežja bo potekala podzemno. Projekt gradnje kanalizacije ne bo vključeval fizične spremembe vodnih zemljišč. Po izgradnji kanalizacijskih vodov se bodo odkrite površine povrnile v prvotno stanje. Do fizične spremembe površin bo prišlo na območju rekonstrukcije KČN. Projekt bo prostorsko in funkcionalno povezan z drugimi že izvedenimi projekti (obstoječa kanalizacija). Skupni vplivi na okolje ne bodo večji od vplivov posamičnih projektov. Projekt ne bo vključeval rabe, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile škodljive za zdravje ljudi. Prav tako projekt ne bo povzročal izpustov nevarnih snovi v ozračje. Odpadki v življenjskem ciklu kanalizacije ne bodo nastajali, bodo pa nastajali v času obratovanja KČN. V času gradnje bo povečana raven hrupa na območju gradbišča, v času obratovanja pa na območju KČN. Projekt je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne) in izpustov onesnaževal. |
| b | Značilnosti lokacije Poseg poteka v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica. Naselje Grosuplje ima delno urejeno kanalizacijsko omrežje. Obstoječa KČN Grosuplje je preobremenjena in potrebna sanacije. Celotni kanalizacijski sistem je pretežno v mešanem kanalskem sistemu, deloma tudi v ločenem. Glavni zbiralnik je v slabem stanju. Del je v poplavnem območju, zato je infiltracija podtalnice velika. Nekatera naselja v občini niso vključena v kanalizacijski sistem. Tam se sanitarne odplake preko greznic odvajajo v ponikovalnice. Na območju Ivančne Gorice deluje kanalizacijski sistem Ivančna Gorica – Stična, za zaključkom na KČN. Obstoječa KČN je predimenzionirana in ne zagotavlja ustreznega čiščenja. Več naselij v občini nima urejene kanalizacije. Tam se komunalne odpadne vode zbirajo v greznicah, ki pa so pogosto pretočne. V delu naselja Vir pri Stični je zato ogrožen potok Vir in njegov kraški izvir, kjer najdemo človeško ribico. V naselju Višnja Gora se obstoječa kanalizacija odvaja v vodotok Višnjica. |
| c | Značilnosti možnih učinkov Gradnja kanalizacije ne bo pomenila spremembe dejanske rabe zemljišč. Trase bodo v večjem delu potekale v obstoječih cestah, poteh ali ob njih. Dejanska raba zemljišč bo spremenjena le na lokacijah rekonstrukcije obstoječih KČN, kar predstavlja minimalno izgubo zemljišč. Hrup v času obratovanja bo na območju KČN. Gradnja cevovodov bo potekala preko območja kulturne dediščine. Ob upoštevanih izdanih ukrepih bodo doseženi cilji varstva kulturne dediščine. Trasa kanalizacije poteka po meji naravne vrednote. Lastnosti NV z izvedbo ne bodo prizadete. Na vplivnem območju gradnje kanalizacije sta Natura 2000 območji Radensko polje – Viršnica (SI3000171) (8 kvalifikacijskih vrst, 3 habitatni tipi) in Šimenkova jama (SI3000208) (2 kvalifikacijski vrsti, 1 habitatni tip). Gradnja ima lahko neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (manj kot 1 %). Izvedba projekta ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje Natura 2000 območij njihovo celovitost in povezanost. Enako velja tudi za vpliv na EPO. Izvedba projekta lahko povzroči občasne prometne zastoje, vendar pa bo promet v času gradnje prilagojen gradnji. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic. Čezmejnih vplivov ne bo. Izvedba projekta pomeni bistveno izboljšanje stanja okolja, saj se bo povečalo število priključenih prebivalcev v sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Na območju obeh občin se bodo z nadgradnjo KČN izboljšali parametri očiščene komunalne odpadne vode pred izpustom v recipient. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 4.12.2014 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2