Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.2.02.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Varovanje vodni vir Mrzlek |
|  | Investitor |
|  | Občina Nova Gorica, Občina Kanal, Občina Brda, Občina Renče-Vogrsko |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Nova Gorica, Občina Kanal, Občina Brda, Občina Renče-Vogrsko |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Nova Gorica, (k.o. Kromberk, k.o. Nova gorica, k.o. Ravnica, k.o. Grgar, k.o. Solkan, k.o. Banjšice, k.o. Bate, k.o. Šmaver, k.o. Prvačina, k.o. Dornberk, k.o. Branik, k.o. Gradišče) Občina Kanal (k.o. Plave) Občina Brda (k.o. Biljana, k.o. Kojsko, k.o. Krasno, k.o. Višnjevik, k.o. Vedrijan, k.o. Šmartno, k.o. Cerovo, k.o. Medana) Občina Ajdovščina (k.o. Šturje, k.o. Lokovec, k.o. Ajdovščina) Občina Renče-Vogrsko (k.o. Renče, k.o. Dornberk, k.o. Gradišče, , k.o. Vogrsko, k.o. Bukovica) |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Območje se nahaja v zahodnem vzhodnem delu Slovenije na območju Goriških Brd, Banjšic in nižinskega dela ob dolini Soče. Geografsko gledano gre za prehodno območje med alpskim in sredozemskim svetom. Pokrajino so zaznamovale geološke razmere, saj je planota Banjšica tipičen kraški svet z apnenčasto matično podlago in tako malo površinskimi vodotoki ali vodnimi viri. Geloške razmere se odražajo tudi v rabi površin. Območje Goriških Brd je pretežno vinorodno, med tem ko je območje planote Banjšica poraslo z gozdom. Dolinski del med Brdi in planoto Banjšico je izoblikovala reka Soča, ki ravno na tem področju zapusti slovensko ozemlje in prestopi mejo z Italijo. Vse tri občine so tako mejne občine z republiko Italijo. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Večji del projekta se nahaja v vodovarstvenem pasu vodnega vira Mrzlek. Na območju projekta se nahajajo pomembna naravovarstvena območja, saj prihaja do mešanja vplivov dinarskega in sredozemskega sveta. Projekt se načrtuje znotraj posameznih naravovarstvenih območij, predvsem na planoti Banjšica ter v MO Nova Gorica na območju Prvačine. Projekt se registriranim območjem kulturne dediščine večinoma izogiba. Trasa vodovoda v dolinskem delu pod pobočjem Sabotina poteka na območju varovalnih gozdov. Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline ter varovanje glavnih vodnih virov na tem območju predstavljata enega večjih problemov, s katerima se sooča Slovenija v tej regiji. Prebivalstvo te planote se oskrbuje z vodo iz lokalnih virov ali uporablja deževnico. Glavni problem lokalnih vodovodnih sistemov je v nezadostni količini zdravstveno ustrezne pitne vode, ki jo na tem območju zelo primanjkuje. Količina vode je kot posledica hidrogeoloških značilnosti kamnine fliš nezadostna za običajno potrošnjo. V suhih obdobjih je potrebno na to območje vodo dovažati s cisternami, da se zadosti potrebam prebivalstva in živine. Poleg tega zlasti v primeru hudih nalivov pitna voda ne ustreza parametričnim vrednostim (motnost). Prebivalci morajo vodo za prehranske namene prekuhavati. Zaradi kraških značilnosti tal je večina izvirov izpostavljena organskemu onesnaženju. Naselje Grgar in celotna Grgarska kotlina, kamor se stekajo (odpadne) vode s planote, se nahajata na (ozkem) zaščitenem območju zajetja Mrzlek, ki predstavlja glavni vodni vir za širše območje mesta Nova Gorica, za spodnji del Vipavske doline in mesto Gorica v Italiji, kjer se skupaj trenutno oskrbuje okrog 60.000 prebivalcev. Spust odpadnih voda v Grgarski kotlini trenutno ni urejen. Odpadne vode se zbirajo v posameznih greznicah in od tam tečejo neposredno v podtalje (ker gre za kraško področje), kar predstavlja veliko varnost za onesnaženje vodnega vira Mrzlek. Sistem oskrbe z vodo v Brdih zagotavlja vodo na območju Goriških Brd s 5.789 prebivalci. Trenutno je vodooskrba Goriških Brd vezana večinoma na vodni vir podtalnice v Prelesju. Iz vodnjakov se voda preko tlačnega sistema, ki ga tvorita glavno črpališče Prelesje s tlačnim cevovodom in obstoječi sistemski vodohran Vrhovlje, prostornine V = 800 m3, prečrpava v vodovodni sistem Brd. V zadnjih letih seje izkazalo, daje voda iz vodnega vira Prelesje večkrat oporečna kljub filtriranju reko peščenega filtra v vodohranu Vrhovlje. V času nalivov in zlasti v daljših sušnih obdobjih se beleži večjo motnost in mikrobiološko neustreznost podtalnice. Večina obstoječega vodovodnega sistema na ozemlju Goriških Brd je v zelo slabem stanju in zahteva prenovo. Vodovodni sistem je v glavnem iz azbestno cementnih cevi. Zaradi pogrezanja in premikanja tal je to področje izredno ranljivo, kar povzroča poškodbe na cevovodih in s tem do izgub vode ter do težav glede preskrbe s pitno vodo. Izvir Hubelj je glavni vodni vir za preskrbo osrednje in deloma spodnje Vipavske doline. Zajem vode izveden preko dveh zajetij, ki sta zgrajena na višinsko različnih kotah. Od obeh zajetij do obstoječega vodohrana (usedalnik z več prelivi) poteka zajeta voda po dveh ločenih ceveh. Od vodohrana naprej voda odteka po več ceveh v dveh glavnih smereh; v smeri proti Novi Gorici in v smeri proti Ajdovščini. Voda na izviru Hubelj je občasno motna. Analize, izvedene v daljšem časovnem obdobju, kažejo, da je kalnost prisotna v primeru močnih in izrednih padavin. To pomeni, da prebivalcem ni zagotovljena varna preskrba z vodo. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Skupni projekt vključuje dva podprojekta. Delitev na dva projekta je vsebinsko vezana na dva vodna vira. Vsebina tega projekta 1 je investicija, ki se nanaša na vodni vir Mrzlek. V projekt sta vključeni mestna občina Nova Gorica (MONG) in občina Brda (v MONG - oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote in Nove Gorice ter varovanje vodnega vira Mrzek, v občini Brda - oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Goriških Brd). Projekt 2 vključuje investicije, ki se nanašajo na vodni vir Hubelj. Projekt 1 v občini Brda zajema: - izgradnjo primarnega povezovalnega vodovodnega odseka - rekonstrukcijo primarnega vodooskrbnega sistema za zmanjšanje vodnih izgub na obnovljenih odsekih V MO Nova Gorica projekt predvideva: - izgradnjo primarnega vodooskrbnega sistema - rekonstrukcijo primarnega vodooskrbnega sistema za zmanjšanje vodnih izgub na obnovljenih odsekih - posodobitev vodarne Mrzlek - izgradnjo glavnega kanalizacijskega zbiralnika iz zaselka Grgar, ki se nahaja na vodovarstvenem območju vodnega vira Mrzlek Projekt 2 - Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Vipavske doline zaobjema sledeče infrastrukturne objekte, ki se nahajajo v občini Ajdovščina, mestni občini Nova Gorica in občini Renče-Vogrsko: V občini Ajdovščina se načrtuje: - Izgradnja čistilne naprave za pitno vodo - Rekonstrukcija primarnega vodooskrbnega sistema za zmanjšanje vodnih izgub na obnovljenih odsekih V MO Nova Gorica se načrtuje: - Rekonstrukcija primarnega vodooskrbnega sistema za zmanjšanje vodnih izgub na obnovljenih odsekih V občini Renče-Vogrsko se načrtuje: - Rekonstrukcija primarnega vodooskrbnega sistema za zmanjšanje vodnih izgub na obnovljenih odsekih |
|  | Dimenzije V okviru projekta 1 se bo zgradilo naslednje objekte: Izgradnja in rekonstrukcija primarnega vodooskrbnega sistema za občino Brda: - Okvirna dolžina cevovodov - 22 km - št. vodohranov - 9 - št. tangiranih prebivalcev: približno 5.700 Izgradnja in rekonstrukcija primarnega vodooskrbnega sistema za mestno občino Nova Gorica: - Okvirna dolžina cevovodov - 20 km - št. vodohranov - 6 - št. črpališč - 4 - št. tangiranih prebivalcev: približno 15.000 Posodobitev vodarne Mrzlek in čistilne naprave Mrzlek: - kapaciteta - 50 l/s dodatno - št. tangiranih prebivalcev: približno 67.300 Izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema za naselje Grgar: - okvirna dolžina kanalizacije (fekalna in meteorna) - 11,5 km - št. črpališč - 2 - zaščita vodnega vira za približno 67.300 prebivalcev - št. priključenih prebivalcev: približno 750 V okviru projekta 2 se bo zgradilo naslednje objekte: Izgradnja čistilne naprave Hubelj: - kapaciteta - 150 l/s - št. tangiranih prebivalcev - približno 24.000 Rekonstrukcija primarnega vodooskrbnega omrežja za Ajdovščino: - Okvirna dolžina cevovodov - 13,2 km - št. tangiranih prebivalcev - približno 13.600 Rekonstrukcija primarnega vodooskrbnega omrežja za Novo Gorico in občino Renče-Vogrsko: - Okvirna dolžina cevovodov - 20,3 km - št. tangiranih prebivalcev - približno 5.300 Skupna dolžina cevovodov, ki so predmet rekonstrukcije in novogradnje vodovodnega omrežja na območju projekta, znaša 75,5 km. Z namenom zagotavljanja kakovosti vodnega vira Mrzlek se zgradi tudi 11,5 km kanalizacijskega omrežja v naselju Grgar, ki leži znotraj II. vodovarstvenega območja. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Vodooskrbno omrežje občine Brda trenutno ni priključeno na vodni vir Mrzlek. Glede na to, da izgradnja čistilne naprave na vodnem viru Prelesje zaradi stroškov in omejene izdatnosti vodnega vira ni smotrna, je predvideno, da se vodovodni sistem Brd vključi v vodovodni sistem Nove Gorice, ki oskrbuje vodo iz vodnega vira Mrzlek. Izdatnost vodnega vira Mrzlek s 500 l/s, ob sedanji potrošnji 220 l/s omogoča, da bi se lahko tudi Goriška Brda oskrbovala z vodo iz tega vira. Pitna voda iz vodnega vira Mrzlek je neoporečna, saj je ustrezno prečiščena v čistilni. V ta namen je predviden povezovalni cevovod NL DN 250 mm, ki bo povezal vodni vir Mrzlek z modnim virom Prelesje v dolžini 7550m. V sklopu sanacije vodarne Mrzlek bo tako na novo izveden sistem vodenja in nadzorovanja vodarne s pripadajočo mehansko opremo. Tako se bo povečala zanesljivost črpanja, izboljšala kontrola parametrov priprave vode in izboljšala regulacija delovanja črpalk skladno s porabo vode ter povečal izkoristek načrpane vode. Pretoki in izgube v obstoječih cevovodih nba območju občine Goriška Brda so preveliki, da bi se nemotena preskrba z vodo lahko zagotovila v posameznih zaselkih. Zaradi zgoraj navedenega je predvidena sanacija skoraj 14 km primarnega vodovoda, sanacija osmih obstoječih vodohranov in izgradnja enega novega vodohrana. Na ta način se bodo vodne izgube bistveno zmanjšale. Izgradnja primarnega vodooskrbnega omrežja, ki se bo priključilo na vodni vir Mrzlek, bo zagotovila zadostne količine pitne vode za približno vseh 5.700 prebivalcev občine Brda. Izgradnja primarnega vodooskrbnega omrežja v mestni občini Nova Gorica, ki se bo priključilo na vodni vir Mrzlek, bo zagotovila zadostne količine neoporečne pitne vode približno 1.600 prebivalcem mestne občine Nova Gorica na območju Trnovsko-Banjške planote (naselja: Ravnica, Grgar, Bitež, Grgarske Ravne, Bate, Banjšice). Posodobitev vodarne Mrzlek bo zagotovila dodatne količine pitne vode za vse prebivalce občine Brda (5.700) in za približno dodatnih 1.600 prebivalcev mestne občine Nova Gorica (Trnvosko-Banjška planota) - skupaj za dodatnih približno 7.300 prebivalcev. Izgradnja primarnega kanalizacijskega zbiralnika v naselju Grgar, ki se nahaja na vodovarstvenem območju vodnega vira Mrzlek, bo zmanjšala tveganje onesnaženja vodnega vira, ki trenutno oskrbuje približno 60.000 že priključenih prebivalcev in bo dodatno oskrboval še približno 7.300 novo priključenih prebivalcev (5.700 + 1.600). V okviru projekta predvidena investicija v 11,5 km kanalizacijskega sistema (fekalenga in meteornega), ki bo kontrolirano odvajal odpadne komunalne vode iz zavarovanega območja. Novo zgrajena kanalizacija se bo priključila na obstoječi kanalizacijski sistem mesta Nova Gorica, za katerega se bo predvidoma do konca leta 2010 zgradila tudi skupna čistilna naprava. Od vodohrana naprej voda odteka po več ceveh v dveh glavnih smereh. V smeri proti Novi Gorici vodi do Lokavca cev LŽ 0400. V smeri proti Ajdovščini pa odtekata cevi iz PEHD 0200 in cev iz LŽ 150. Prva odvaja pitno vodo v nizko cono in druga v visoko cono. Obe bosta v dolžini 380 m zamenjani s cevmi iz NL enakega premera. Izgradnja čistilne naprave Hubelj bo zagotovila pitno vodo, ki ustreza standardom pitne vode za približno 24.000 prebivalcev. Približno 19.100 prebivalcev je priključenih na vodooskrbni sistem v Vipavski dolini, ki je predviden za obnovo. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Varstva okolja – področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo: − zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, − ohranitev naravnih virov in ekosistemov, − izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, − izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, − izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD, št. 351-841/2008-6-11, z dne 12.11.2008 (gradnja črpališča pitne vode Bevkovo, Mestna občina Nova gorica) 22122 objekti za črpanje, filtriranje in zajemanje vode - GD, št. 351-738/2009-10, z dne 3.2.2010 (gradnja vodovodnega rezervoarja Vodohran Panovec, MO Nova gorica) 22122 objekti za črpanje, filtriranje in zajemanje vode, 22121 prenosni vodovodi, 22130 prenosna komunikacijska omrežja, 22140 prenosni elektroenergetski vodi - GD, št. 351-1011/2008-6-5, z dne 11.12.2008 (gradnja vodovoda od rezervoarja Damber II do predvidenega rezervoarja in črpališča pod izvirom Jerbica, MO Nova gorica) 2222 distributivni cevovodi - GD, št. 351-1012/2008-6-6, z dne 24.12.2008 (gradnja vodohrana- črpališča pod izvirom Jerbica, MO Nova gorica) 22122 - GD, št. 351-423/2008-6-4, z dne 18.3.2008 (gradnja vodovoda Damber III-Ravnica, MO Nova gorica) - GD, št. 351-210/2005-7-10, z dne 16.8.2005 (gradnja vodnega rezervoarja Ravnica, NN priključka in dostopne ceste, MO Nova gorica) - GD, št. 351-318/2009-7, z dne 10.8.2009 (gradnja vodovoda Ravnica-Zagorje-Grgar in fekalne kanalizacije Zagorje-Grgar, MO Nova Gorica) 22221 distribucijski cevovodi, 22231 cevovodi za odpadno vodo - GD, št. 351-676/2002-10, z dne 15.7.2002 (gradnja fekalne kanalizacije v celotnem naselju Grgar s črpališči v Britofu in Dolu ter tlačnim vodom do Prevala in gravitacijskim vodom do Solkana, MO Nova Gorica) - GD, št. 351-582/2006-7-3, z dne 9.1.2007 (gradnja novega vodohrana ob obstoječem vodohranu na Banjšicah, MO Nova Gorica) 22223 vodni stolpi, vodnjaki in hidranti - GD, št. 351-373/2011/10, z dne 10.10.2011 (gradnja vodovoda Slatna – Bitež, MO Nova Gorica) 22221, 22240 - GD, št. 351-440/2010-11, z dne 22.9.2010 (gradnja vodohrana Bitež, MO Nova Gorica) 22223 - GD, št. 351-393/2011, z dne 3.10.2011 (gradnja vodovoda Dragovica-Grgarske Ravne-Zabrdo, MO Nova Gorica) - GD, št. 351-276/2009-13, z dne 27.8.2009 (gradnja javnega vodovoda Bate-Lohke in Lohke – vodohran Banjšice, MO Nova gorica) 22221 - GD, št. 351-418/2008-6-14, z dne 17.10.2008 (gradnja vodohrana Dobrovo, MO Nova Gorica) - GD, št. 351-135/2010-14, z dne 5.7.2010 in 351/2010-12, z dne 18.6.2010 (rekonstrukcija obstoječega vodohrana Hum in gradnja dodatne celice vodohrana na Humu, MO Nova Gorica)22223 - GD, št. 351-593/2008-6-13, z dne 10.9.2008 (gradnja vodovoda Mrzlek – Prelesje, MO Nova Gorica) - GD, št. 351-278/2007-5-P, z dne 12.12.2007 (odstranitev opuščene trafo postaje (22240) in skladišča (12520) ter novogradnja manj zahtevnih objektov – distribucijskega cevovoda za pitno vodo (22221) in distribucijskega elektroenergetskega voda (22240), Občina Ajdovščina) |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000, Vodna soglasja: - Vodno soglasje, št. 35507-915/2007, z dne 11.7.2007 (gradnja vodovoda od rezervoarja Damber II do predvidenega rezervoarja in črpališča pod izvirom Jerbica, MO Nova gorica) - Vodno soglasje, št. 35507-353/2004-2027, z dne 17.3.2004 (gradnja vodohrana- črpališča pod izvirom Jerbia, MO Nova gorica); (gradnja vodovoda Damber III-Ravnica, MO Nova gorica) ; - Vodno soglasje, št. 35507-1741/2004-1002401001, z dne 30.11.2004 (gradnja vodnega rezervoarja Ravnica, NN priključka in dostopne ceste, MO Nova gorica) - Vodno soglasje, št. 35507-1522/2005, z dne 30.9.2005 (gradnja vodovoda Ravnica-Zagorje-Grgar in fekalne kanalizacije Zagorje-Grgar, MO Nova Gorica) - Vodnogospodarsko soglasje, št. 355-37/2002-08-03, z dne 18.6.2002 (gradnja fekalne kanalizacije v celotnem naselju Grgar s črpališči v Britofu in Dolu ter tlačnim vodom do Prevala in gravitacijskim vodom do Solkana, MO Nova Gorica) - Vodno soglasje, št. 35507-1516/2006-2, z dne 9.8.2006 (gradnja novega vodohrana ob obstoječem vodohranu na Banjšicah, MO Nova Gorica) - Vodno soglasje, št. 35507-1378/2005, z dne 19.8.2005 (gradnja vodovoda Slatna – Bitež, MO Nova Gorica) - Vodno soglasje, št. 35507-2101/2007, z dne 26.9.2007 (gradnja vodohrana Bitež, MO Nova Gorica) - Vodno soglasje, št. 35507-3021/2009, z dne 24.11.2009 (gradnja vodovoda Dragovica-Grgarske Ravne-Zabrdo, MO Nova Gorica) - Vodno soglasje, št. 35507-2524/2008, z dne 24.10.2008 (gradnja javnega vodovoda Bate-Lohke in Lohke – vodohran Banjšice, MO Nova gorica) - Vodno soglasje, št. 35507-1930/2008, z dne 28.7.2008 (gradnja vodovoda Mrzlek – Prelesje, MO Nova Gorica) - Vodno soglasje, št. 35507 – 298/2008-4, z dne 15.6.2009 (obnova glavne vodovodne linije Lokavec – Zalošče, Občina Ajdovščina) ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje - Vodno soglasje, št. 35507-1237/2007-9, z dne 24.8.2007 (odstranitev opuščene trafo postaje (22240) in skladišča (12520) ter novogradnja manj zahtevnih objektov – distribucijskega cevovoda za pitno vodo (22221) in distribucijskega elektroenergetskega voda (22240), Občina Ajdovščina) Naravovarstvena soglasja: - Naravovarstveno soglasje, št. 35621-241/2008, z dne 11.7.2008 (gradnja vodovodnega rezervoarja Vodohran Panovec, MO Nova gorica) - Naravovarstveno soglasje, št. 35720-680/2004, z dne 19.7.2004 (gradnja vodnega rezervoarja Ravnica, NN priključka in dostopne ceste, MO Nova gorica) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-530/2005, z dne 3.5.2005 (gradnja vodovoda Ravnica-Zagorje-Grgar in fekalne kanalizacije Zagorje-Grgar, MO Nova Gorica) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-8715/2005, z dne 11.7.2005 (gradnja novega vodohrana ob obstoječem vodohranu na Banjšicah, MO Nova Gorica) - Naravovarstveno soglasje, št. 35621-355/2005, z dne 26.8.2005 (gradnja vodovoda Slatna – Bitež, MO Nova Gorica) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-368/2007-4, z dne 21.3.2007 (gradnja vodohrana Bitež, MO Nova Gorica) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-3033/2009-5, z dne 9.11.2009 (gradnja vodovoda Dragovica-Grgarske Ravne-Zabrdo, MO Nova Gorica) - Naravovarstveno soglasje, št. 35621-564/2008, z dne 3.10.2008 (gradnja javnega vodovoda Bate-Lohke in Lohke – vodohran Banjšice, MO Nova gorica) - Naravovarstveno soglasje, št. 35621-75/2008-3, z dne 4.4.2008 (gradnja vodovoda Mrzlek – Prelesje, MO Nova Gorica) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-109/2008-4, z dne 13.3.2008 (obnova glavne vodovodne linije Lokavec – Zalošče, Občina Ajdovščina) ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-1065/2007-4, z dne 26.6.2007 (Hubelj; odstranitev opuščene trafo postaje (22240) in skladišča (12520) ter novogradnja manj zahtevnih objektov – distribucijskega cevovoda za pitno vodo (22221) in distribucijskega elektroenergetskega voda (22240), Občina Ajdovščina) Kulturnovarstvena soglasja: - Kulturnovarstveno soglasje, št.379-4/2004, z dne 26.8.2004 (gradnja vodovoda Dragovica-Grgarske Ravne-Zabrdo, MO Nova Gorica) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 426-6/2000-Bk, z dne 12.3.2004 (vodooskrba visokih con Nove Gorice in priključitev Ravnice – III.faza, MO Nova Gorica) (gradnja vodohrana- črpališča pod izvirom Jerbica, MO Nova gorica) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Ne Projekt vključuje gradnjo in rekonstrukcijo cevovodov vodovodnega omrežja v skupni dolžini 75,5 km. Projekt dosega kriterij iz Priloge I 12. Prenos vodnih količin med porečji - izključeni prenosi pitne vode po vodovodu. V okviru projekta se predvidi izgradnja posameznih čistilnih naprav za pitno vodo ter rekonstrukcija obstoječih črpališč za pitno vodo. Projekt ne dosega praga in kriterijev na podlagi Priloge I 11. Črpanje podtalnice ali sistemi za umetno obnavljanje podtalnice z letno količino načrpane ali obnovljene vode enaki ali večji od 10 milijonov kubičnih metrov. Projekt vključuje izgradnjo tudi 11,5 km kanalizacijskega omrežja v naselju Grgar, ki leži znotraj II. vodovarstvenega območja Mrzlek. Kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na obstoječ kanalizacijski sistem mesta Nova Gorica, ki se zaključi na ČN Nova Gorica, ki ni predmet tega projekta. Projekt tako ne dosega kriterija na podlagi Priloge I 13. Čistilne naprave zmogljivosti večje od ekvivalenta 150.000 prebivalcev, kakor je določeno v členu 2 točka (6) Direktive 91/271/EGS (3). |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  | Ne Projekt vključuje gradnjo in rekonstrukcijo cevovodov vodovodnega omrežja v skupni dolžini 75,5 km. Iz gradbenih dovoljenj izhaja, da vsi načrtovani cevovodi spadajo pod klasifikacijsko številko CC-SI 22221 distribucijski vodovod. Poseg torej ne dosega praga in kriterijev iz točke E.II.5 Akvadukti (umetno urejeni vodotoki za prenos vode na velike razdalje po ceveh, jarkih, kanalih ali tunelih - CC-SI 21530) in daljinski vodovodi (CC-SI 2212) dolžine vsaj 10 km. Projekt vključuje izgradnjo tudi 11,5 km kanalizacijskega omrežja v naselju Grgar, ki leži znotraj II. vodovarstvenega območja Mrzlek. Kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na obstoječ kanalizacijski sistem mesta Nova Gorica, ki se zaključi na ČN Nova Gorica, ki ni predmet tega projekta. Poseg ne dosega praga iz E.I.10 Čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev. |  |  |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da | Ne Cevovodom za vodovod v okviru projekta je določena klasifikacija CC-SI 22221, kar jih uvršča med distribucijske vodovode, zato ne dosegajo kriterija iz Priloge II, 10 (j) daljinski vodovodi. Projekt vključuje izgradnjo tudi 11,5 km kanalizacijskega omrežja v naselju Grgar, ki leži znotraj II. vodovarstvenega območja Mrzlek. Kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na obstoječ kanalizacijski sistem mesta Nova Gorica, ki se zaključi na ČN Nova Gorica, ki ni predmet tega projekta. Poseg ne dosega kriterija iz Priloge II 11. Drugi projekti; (c) Čistilne naprave za odpadne vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  |  |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO Projekt vključuje gradnjo in rekonstrukcijo cevovodov vodovodnega omrežja v skupni dolžini 75,5 km. Vsem cevovodom v projektu je določena klasifikacija CC-SI 22221, kar pomeni, da dosegajo prag in kriterij iz E.II.5.1 drugi akvadukti in daljinski vodovodi ter vodovodi (CC-SI 22221) dolžine vsaj 1 km. Projekt vključuje izgradnjo tudi 11,5 km kanalizacijskega omrežja v naselju Grgar. Poseg dosega prag iz E.I.11 - Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija) z dolžino vodov nad 500 m, razen priključkov (Priključki za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture spadajo po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte). |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  |  |  |
|  | - (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (Ur. l. RS, št. 98/12) - izveden postopek CPVO Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/11), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana št. 35409-313/2008/41 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 10/14), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana 35409-258/2009-MOP/45 |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | NE |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno DA Nadzemno se bo rekonstruiralo in posodobilo obstoječa črpališča, vodarno Mrzlek in ČN za pitno vodo Hubelj. Zgradili se bodo novi vodohrani Panovec, Ravnica, Banjšice, Bitež Dobrovo in Hum v skupni površini 0,1 ha (1.000m2). Zgradila se bosta tudi črpališči Damber in Berkovo v skupni površini 54m2. Verjetno NE Vodovod bo večinoma izveden podzemno. Na lokacijah vodohranov ter prečrpališč bo prišlo do spremembe rabe zemljišč zaradi gradnje objektov, vendar le tam, kjer gre za nove objekte. Po gradnji vodovoda se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje. Trasa vodovoda bo večinoma potekala v ali ob obstoječih trasah vodovoda, vzporedno z njimi ali v vozišču cestnih teles. Enako velja tudi za novogradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Grgar | Učinek bo nepovraten in trajen, vendar bo območje spremenjene rabe tal majhno in bo omejeno le na mesto gradnje novih vodohranov in črpališč. Ocenjujemo, da učinek projekta na fizične spremembe tal ne bo bistven. |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Namen projekta je rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov in novogradnja cevovodov ter izboljšanje kvalitete vodooskrbe in povečanje njene učinkovitosti. V ta namen se bo zgradilo nove in prenovilo obstoječe vodohrane in črpališča. Projekt bo funkcionalno in prostorsko povezan z obstoječim vodovodnim omrežjem, vendar bodo skupni vplivi na okolje manjši od vpliva posamičnih projektov. Novo zgrajeni kanalizacijski sistem v naselju Grgar se bo priključil na obstoječi sistem mesta Nova Gorica, ki se zaključi na ČN Nova Gorica s kapaciteto čiščenja 50.500 PE. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA - voda in tla | Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen oz. vezan na čas obratovanja vodovoda ter spremljajočih objektov. Obratovanje vodovoda bo imelo učinek na količino načrpane vode iz zajetij. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, saj bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, ker bodo izgube vode manjše. Območje spremenjene rabe tal bo majhno in omejeno le na mesto gradnje oziroma razširitve vodohranov in črpališč. Razen na območju novogradenj bo stanje povrnjeno v začetno stanje. Učinek izvedbe projekta na naravne vire ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | NE Uporabljeni bodo standardizirani gradbeni materiali. Projekt ne vključuje rabe, shranjevanja, transporta, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. S projektom se izboljšuje kvaliteta vodnega vira Mrzlek in oskrba s pitno vodo prebivalcev Goriške regije, kar ima pozitiven vpliv na zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | Verjetno NE V življenjskem ciklu projekta odpadki ne bodo nastajali. |  |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | NE V času gradnje ali v življenjskem ciklu projekta izgradnje vodovoda in kanalizacijskega omrežja ne bo prišlo do izpuščanja nevarnih, strupenih ali škodljivih snovi. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje kanalizacije in vodovoda. Verjetno NE - svetloba, toplotno sevanje, elektromagnetno sevanje Projekt izgradnje kanalizacije in vodovoda ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. | V času gradnje bo učinek (hrup) kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča. Gradnja vodovoda in kanalizacije bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenjenosti prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Tovrstni projekti ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno NE Z izvedbo sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod se bo vpliv nekontroliranih izpustov odpadnih voda zmanjšal, zato bo kakovostno stanje podzemnih voda ter vodovarstvenega območja vodnega vira Mrzlek boljše. Projekt izgradnje vodovoda je namenjen izboljšanju oskrbe s pitno vodo in posledično zagotavljanju kvalitetnejše pitne vode. Projekt izgradnje sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter izgradnje vodovoda je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode in izpustov onesnaževal. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE V času obratovanja kanalizacije obstaja majhna možnost nesreč in s tem onesnaženja, vendar glede na način izvedbe kanalizacije (vodotesnost) ta učinek ni verjeten. Izvedba vodovoda ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | DA Sprememba dejanske rabe se bo zgodila na lokacijah gradnje novih črpališč ali vodohranov na skupni površini dobrih 1.000m2. NE Vodovod in kanalizacija bosta potekala po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter v in ob trasah obstoječih vodovodov (kjer gre za rekonstrukcijo). Dejanska raba zemljišč se ne bo spremenila. | Območje spremenjene dejanske rabe bo majhno in omejeno le na območje neposredne okolice novih vodohranov in črpališč. Na teh površinah, skupno 1.000m2, bo učinek trajen, vendar ne bo pomemben. |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | Verjetno DA Do trajne spremembe lastnosti tal bo prišlo na površini novih vodohranov ter črpališč. Verjetno NE Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest, gozdnih cest in poti ter po kmetijskih površinah. Dejanska raba zemljišč in lastnosti tal se ne bodo spremenile. | Lastnosti in raba tal na območju vodohranov in črpališč bodo trajno spremenjeni, vendar bo učinek omejen na objekte in njeno neposredno okolico. Učinek bo trajen, vendar ga zaradi majhnega obsega ocenjujemo kot nepomembnega. |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Verjetno NE Projekt se ne umešča v območje, kjer ki je že onesnaženo. Izvedba projekta in njegovo obratovanje ne more dodatno vplivati na morebitno obstoječe onesnaženje ali povzročiti okoljsko škodo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Trasa vodovoda poteka mimo ali preko območij kulturne dediščine: OBČINA NOVA GORICA Sabotin - Zgodovinsko območje prve svetovne vojne (EŠD 15446) - trasa poteka po robu območja nad Sočo v obstoječi poti, Sveta Gora pri Gorici - Območje gore z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) - trasa poteka v cesti po JV robu območja EŠD, Grgarske Ravne - Vas (EŠD 24947) - trasa poteka v obstoječi cesti, Kromberk - Arheološko najdišče Doflek (EŠD 19661) - trasa poteka izven območja v obstoječi cesti OBČINA AJDOVŠČINA Selo pri Batujah - Zaselek Brith (EŠD 22643) - trasa poteka po severnem robu območja v obstoječi cesti, Skrilje - Vas (EŠD 23637) - trasa poteka po južnem robu območja naselja, Ajdovščina - Fužine (EŠD 9167) - trasa poteka po robu območja v obstoječi cesti OBČINA BRDA Medana - Vas (EŠD 16075) - trasa rekonstrukcije vodovoda poteka v obstoječi cesti skozi naselje Šmartno v Brdih - Vas (EŠD 753) - trasa rekonstrukcije vodovoda poteka v vplivnem območju naselja v obstoječi cesti OBČINA RENČE - VOGRSKO Vogrsko - Arheološko območje Replje (EŠD 21358) - trasa rekonstrukcije vodovoda v arheološkem območju poteka v obstoječi cesti Vogrsko - Cerkev sv. Justa (EŠD 4109) - trasa rekonstrukcije vodovoda poteka v vplivnem območju v obstoječi cesti Oševljek - Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne (EŠD 4855) - trasa rekonstrukcije vodovoda poteka ob robu vplivnega območja v obstoječi cesti | Na območju MO Nova Gorica trasa vodovoda in kanalizacije v Grgarskih Ravnah povsod poteka v obstoječih cestah in poteh. Na območju EŠD 19661 se je za potrebe projekta izvedel arheološki nadzor zemeljskih izkopov. Ker se trase umeščajo v tla ne bodo imele učinka na lastnosti dediščine. V občini Ajdovščina se načrtuje gradnja v vplivnem območju dediščine EŠD 22643, EŠD 23637 ter EŠD9167, kar ne bo imelo učinka na lastnosti dediščine, saj se vodovod umešča v tla v obstoječe cestno telo. V občini Brda trasa rekonstrukcije vodovoda prav tako poteka v vplivnih območjih naselbinske dediščine EŠD 16075 in EŠD 753 v obstoječih cestah, kar ne bo imelo učinka na lastnosti dediščine. V občini Renče-Vogrsko trasa rekonstrukcije vodovoda poteka v vplivnih območjih dediščine EŠD 4109 in po robu EŠD 4855, kar ne bo imelo učinka na lastnosti dediščine. Trasa na območju arheološkega območja EŠD 21358 prav tako poteka po obstoječih cestah in trasi obstoječega vodovoda, kar ne bo imelo učinka na morebitne arheološke ostaline. Učinek na območja registrirane kulturne dediščine zaradi ukrepov, ki jih projekt vsebuje, ne bo pomemben. V času gradnje bo učinek kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | - Naravne vrednote | DA OBČINA NOVA GORICA Sabotin (EVŠ 266) (zool, bot), NVDP, Slatna (EVŠ 3379) (hidr, geomorf, (geomorfp)), NVLP, Panovec (EVŠ 1027) (zool), NVLP, Jame v Briščih (EVŠ 3379) (geomorfp), NVLP Vipava-območje v Peklu (EVŠ 3446) (hidr, geomorf, ekos), NVLP OBČINA AJDOVŠČINA Gradišče - grič iz breče nad Ajdovščino (EVŠ 2812) (geol, geomorf), NVLP - trasa poteka po JV robu v obstoječi cesti, Hubelj - izviri (EVŠ 751) (hidr, geomorf, geol), NVDP Trnovski gozd - nariv (EVŠ 33) (geomorf, bot (zool)), NVDP - manjši del trase poteka do izvira Hublja | V občini Nova Gorica se znotraj NV načrtuje gradnja vodohrana Panovec, pri čemer projekt upošteva lastnosti NV. Po končani gradni se uporabi lokalna zemljina, konfiguracija terena bo čim bolj podobna stanju pred posegom. Območja se umetno ne zasajuje. Dostopna pot do objekta bo izvedena v makadamu. Pri gradnji vodohranov Banjšice in Ravnica je potrebno upoštevati ustrezno ravnanje z nastalimi gradbenimi odpadki. Vodovod Slatna-Bitež poteka na območju NV Slatna in 25 m ob vhoda v NV Jama v Briščih. Izvedba projekta mora upoštevati prepoved odlaganja viškov materiala v jamo in brezno ter povzročanja vibracij ali eksplozij v bližini jame ali brezna. Vodovod Prelesje-Mrzlek poteka po obstoječih poljskih poteh in servisni poti ob železniški progi. Bistvenega učinka na NV Sabotin ne bo. Trasa vodovoda Steske-Zalošče poteka preko NV Vipava-območje v Peklu in sicer v obstoječi trasi vodovoda. Gre za posodobitev vodovoda. Trasa poteka preko gozda. Ocenjujemo, da učinka na NV tako ne bo. V občini Ajdovščina je predvidena izgradnja ČN za pitno vodo Hubelj ter povezovalni cevovod. Med gradbenimi deli je potrebno doseči vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev nasipavanja ali zasipavanja struge Hublja, ter polzenja, valjenja ali odmetavanja gradbenega ali odkopnega materiala. S tehničnimi ukrepi se prepreči odtekanje nečistoč v vodotok, tla in okolico. Priključek ČN na obstoječi vodovod na desnem bregu Hublja se izvede z obešanjem na mostno konstrukcijo. Vode v vodotoku se ne kali. Ohranja se izredno debele topole. Ohraniti je potrebno največji možni delež obrežne vegetacije. |
|  | - Zavarovana območja | DA NS Grgar, Slatna, potok in ponorne jame, NS Skalnica - območje gore z Marijinim svetiščem - trasa vodovoda poteka v obstoječi cesti po južnem robu, NS Gozd Panovec KP Južni obronki Trnovskega gozda, NS Hubelj - območje izvirov in fužine - trasi vodovoda sta v obeh ZO načrtovani v obstoječih cestah | Učinek ne bo pomemben zaradi upoštevanja ukrepov za zmanjšanje vpliva na varstvene cilje posameznega ZO. Občina Nova Gorica: V ZO Panovec se načrtuje gradnja vodohrana Panovec, pri čemer projekt upošteva lastnosti ZO. Po končani gradnji se uporabi lokalna zemljina, konfiguracija terena bo čim bolj podobna stanju pred posegom. Območja se umetno ne zasajuje. Dostopna pot do objekta bo izvedena v makadamu. Gradnja vodovoda se z minimalnimi korekcijami načrtuje po trasi obstoječih cevovodov. Zemeljska dela se izvaja v čim manjšem obsegu. Vodovod Slatna-Bitež poteka na območju NS Grgar, Slatna, potok in ponorne jame. Izvedba projekta mora upoštevati prepoved odlaganja viškov materiala v jamo in brezno ter povzročanja vibracij ali eksplozij v bližini jame ali brezna. Ker bo trasa potekala v obstoječi cesti učinka na spomenik izvedba projekta ne bo imela. V občini Ajdovščina je predvidena izgradnja ČN za pitno vodo Hubelj ter povezovalni cevovod na območju NS Hubelj - območje izvirov in fužine. NS je zavarovan zaradi izjemnih hidroloških in geomorfoloških lastnostih, kjer se preprečuje posege, s katerimi se lahko spremenijo njegove lastnosti. Za zmanjšanje vplivov gradnje na spomenik je potrebno upoštevati, da se med gradbenimi deli zagotovi vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev nasipavanja ali zasipavanja struge Hublja, ter polzenja, valjenja ali odmetavanja gradbenega materiala. S tehničnimi ukrepi se prepreči odtekanje nečistoč v vodotok, tla in okolico. Priključek ČN na obstoječi vodovod na desnem bregu Hublja se izvede z obešanjem na mostno konstrukcijo. Vode v vodotoku se ne kali. Ohranja se izredno debele topole. Ohraniti je potrebno največji možni delež obrežne vegetacije. Z upoštevanjem teh ukrepov se ohranja tudi varstvene cilje območja KP. |
|  | - Varovalni gozdovi | Verjetno NE Trasa vodovoda severno od naselja Cesta v občini Ajdovščina poteka na območju varovalnih gozdov po trasi obstoječega vodovoda. Trasa vodovoda Mrzlek-Prelesje poteka po območju varovalnega gozda med železniško progo in reko Sočo ob vznožju Sabotina. Trasa je speljana v obstoječih poljskih potek in servisni poti ob železniški progi. Posegi v varovalni gozd z namenom njihove krčitve, niso predvideni. Učinka na zmanjšanje varovalnega gozda in njihove varovalne vloge projekt ne bo imel. |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | Verjetno NE Vodohran Panovec se umešča na območju gozda Panovec. Enako velja za traso vodovoda Mrzlek-Prelesje in posamezne odseke trase v občini Ajdovščina. Gozdovi v Vipavski dolini, predvsem gozdovi, ki služijo kot protivetrna zaščita, imajo vsi poudarjeno zaščitno funkcijo. Projekt v njih ne posega na način, da bi se funkcija zmanjšala, ker na območju gozdov poteka v obstoječih trasah vodovoda. Učinka projekt tako ne bo imel. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | DA Vodovod in kanalizacija potekata po Natura 2000 območjih: - SPA Banjšice (SI5000007), - SCI Banjšice - travišča (SI3000034), - SPA Vipavski rob (SI5000021) - SCI Dolina Vipave (SI3000226) - SCI Trnovski gozd - Nanos (SI3000255) SPA Banjšice so visoka dinarska planota nad levim bregom Soče. Na zakraseli apniški podlagi so številni kraški pojavi. Mestoma se ob tankih plasteh nepropustnega fliša pojavljajo manjši izviri, ki ustvarjajo skromna mokrišča. Varovano območje zajema osrednji del planote. Poraščajo ga obsežni ekstenzivni travniki in bukovi gozdovi, ki so primeren življenjski prostor številnim evropsko ogroženim ptičjim vrstam (hribski škrjanec, podhujka…). Znotraj SPA se nahaja celotna trasa vodovoda Slatna-Bitež v dolžini približno 5 km. SCI Banjšice-travišča se nahaja na visoki dinarski planoti nad levim bregom Soče. Planoto povečini poraščajo suha travišča ter bukovi gozdovi. Varovano območje zajema osrednji del Banjške planote in je življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Znotraj SCI se nahaja celotna trasa vodovoda Bate - Lohke in Lohke - VH Banjšice v dolžini 2,7 km. Trasa v celoti poteka po obstoječih cestah in deloma po travniških površinah (v dolžini 700 m) SPA Vipavski rob obsega obronke in pobočja Nanosa, Gore, Trnovskega gozda in Sabotina od Stran na Postojnskem do državne meje na zahodu, ter del dolinskega dna v zgornji in spodnji Vipavski dolini. Varovano območje je življenjski prostor številnih ogroženih vrst ptic kot npr. velike uharice, beloglavega jastreba, sokola selca, podhujke, hribskega škrjanca, črnočelega srakoperja... Trasa vodovoda znotraj SPA poteka na območju občine Ajdovščina in Nova Gorica. Znotraj SPA območja poteka celotna trasa vodovoda Mrzlek-Prelesje in sicer pod Sabotinom v servisni poti nad železnico in reko Sočo. Znotraj potekajo tudi odseki vodovodov na trasah Dornberk-Vogrsko in Batuje-Zalošče. Oba odseka potekata skoraj v celoti znotraj SPA območja in sicer v obstoječi trasi vodovoda, ker gre za rekonstrukcijo. Območje SCI Dolina Vipave obsega reko Vipavo z nekaterimi njenimi pritoki, ter del dna Vipavske doline s hidromelioracijskimi jarki, glinokopi, travišči in večjimi sklenjenimi območji gozdov, kot je npr. Panovec. Raznoliki habitati so življenjski prostor številnih ogroženih živalskih vrst, predvsem rib, rakov, kačjih pastirjev, metuljev, dvoživk in plazilcev. Po pomenu med njimi izstopa laška žaba, endemit širšega območja Padske nižine. Preko SCI območja poteka trasa vodovoda Steske-Zalošče ter Dornberk-Vogrsko, ki prečkata reko Vipavo na območju obstoječih mostov. Trasa vodovoda Dornberk-Vogrsko poteka v trasi obstoječega vodovoda, ker gre za rekonstrukcijo. Območje SCI Trnovski gozd - Nanos obsega SZ del visokih dinarskih planot s številnimi jamami in brezni ter ostanki ledeniškega delovanja. Območje porašča velika sklenjena gozdna površina, ki je življenjski prostor in selitveni koridor velikih zveri (medved, volk in ris). V vršnih delih ter na južnih in zahodnih obronkih so obsežna travišča s pestro floro. Na severnem in južnem robu Trnovskega gozda so rastišča hladnikovke, ki raste samo tu in nikjer drugje na svetu. V strmem predelu s prepadnimi stenami na zahodnih obronkih Nanosa dobro uspeva črnika in mestoma tvori gozdno združbo. Gozdovi, travišča in skalne stene so življenjski prostor različnih evropsko ogroženih živalskih vrst hroščev, metuljev, netopirjev… Projekt v SCI sega le ve zelo majhnem obsegu in sicer na območju vodarne vodnega vira Hubelj. Vanj se neposredno posega le približno s 40 metri cevovoda. | Osnovni varstveni cilj SPA Banjšice je ohranitev kraških oblik in pojavov, ekstenzivnih travnikov in bukovih gozdov, ki so življenjski prostor številnim ogroženim ptičjim vrstam. Znotraj območja SPA na območju občine Nova Gorica se načrtuje gradnja VH Banjšice, VH Bitež ter vodovod Slatna-Bitež in Zabrdo-Dragovica. Oba vodohrana in trasa vodovoda ne bodo imeli bistvenih učinkov na stanje vrst in habitatnih tipov ter na varstvene cilje varovanega območja in njegovo celovitost, ker projekt vključuje ukrepe za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov. Pri gradnji se poseganje v lesno zarast izvede v času od julija do februarja, to je izven gnezditvenega obdobja posameznih kvalifikacijskih vrst (npr. rjavega srakoperja). Okolica vodohranov se zatravi s semeni trav iz sena okoliških travnikov. Poskrbi se za ustrezno ravnanje z nastalimi gradbenimi odpadki. Glede na majhen delež posegov v SPA območje in same lastnosti posega ocenjujemo, da učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje SPA območja njihovo celovitost in povezanost. Trasa vodovoda Bate - Lohke poteka preko travniških površin SCI Banjšice - travišča v dolžini 700 m. Pri tem je potrebno zagotoviti vse ukrepe, da se prepreči kakršno koli onesnaženje tal in okolice. Odpadni gradbeni material se ne sme odlagati na travniške površine. Ocenjujemo, da učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje SCI območja, njihovo celovitost in povezanost. Vodovod Mrzlek-Prelesje poteka v servisni poti nad železnico in reko Sočo in deloma sega v SPA Vipavski rob. V občini Ajdovščina znotraj SPA poteka trasa vodovoda Lokavec-Zalošče ter Dornberk-Vogrsko. Pri tem učinka na varstvene cilje varovanega območja in stanje vrst ter habitatnih tipov ne bo, saj gre za obnovo obstoječega vodovoda, ki poteka v sedanji trasi v cestnem telesu ali po poljskih poteh. Pri gradnji se upošteva čas gnezdenja ptic (npr. pisane penice) in se ga prilagodi tako, da se gradbena dela izvajajo izven spomladanskega časa. Trasa Dornberk-Vogrsko prečka reko Vipavo tako, da je cevovod obešen na mostno konstrukcijo in ni poseganja v strugo Vodotoka. Gradnja vodovoda ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja (manj kot 1 %). Ocenjujemo, da projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje SPA območja njihovo celovitost in povezanost. Trase vodovodov Lokavec-Zalošče ter Dornberk-Vogrsko sovpadajo z območjem SCI Dolina Vipave in potekajo po obstoječih cestah ter kolovozih v obstoječi trasi vodovoda, ker gre pri obeh trasah za rekonstrukcijo. Varstveni cilji SCI območja so namreč ohranitev ter izboljšanje ohranitvenega stanja vrst in habitatnih tipov. V vodotoke se ne posega, prav tako projekt ne predvideva odstranitve lesne vegetacije ali zmanjšanja površin habitatnih tipov ter življenjskega prostora kvalifikacijskih vrstam. Gradnja vodovoda ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja (manj kot 1 %). Ocenjujemo, da projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje SCI območja njihovo celovitost in povezanost. Projekt na bo imel vpliva na SCI Trnovski gozd - Nanos, saj vanj posega v izredno majhnem obsegu (40 m). Gradnja vodovoda ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja (manj kot 1 %). Ocenjujemo, da projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje SCI območja njihovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | DA Vodovod posega na EPO: Vodovod in kanalizacija potekata po območjih: - Sabotin (56400), - Soča (55400), - Banjšice (53500), - Dolina Vipave (92500), - Trnovski gozd - Nanos (51300) | Projekt, ki se nahaja znotraj EPO Trnovski gozd - Nanos in EPO Dolina Vipave vsebuje ukrepe, ki upoštevajo ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za zmanjšanje vplivov gradnje na spomenik je potrebno upoštevati, da se med gradbenimi deli zagotovi vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev nasipavanja ali zasipavanja struge Hublja, ter polzenja, valjenja ali odmetavanja gradbenega materiala. S tehničnimi ukrepi se prepreči odtekanje nečistoč v vodotok, tla in okolico. Pri tem se gradbena površina, predvsem na območju vodotokov,, ki jih prečka omenjeni vodovod, čim bolj omeji. Priključek ČN na obstoječi vodovod na desnem bregu Hublja se izvede z obešanjem na mostno konstrukcijo. Vode v vodotoku se ne kali. Ohranja se izredno debele topole. Ohraniti je potrebno največji možni delež obrežne vegetacije. V pritokih reke Vipave, ki jih načrtovani vodovod prečka, živijo tudi ogrožene in zavarovane vrste rib, kot so potočna postrv, primorska belica, grba. Iz tega razloga projekt vključuje da se v primeru poseganja v vodni tok ter obrežni pas, le-to izvede v poletnih mesecih izven drstitvene dobe rib in izven časa gnezditve večine ogroženih in zavarovanih vrst ptic. Trasa vodovoda Slatna-Bitež potek po EPO Banjšice. Projekt vključuje ukrepe za zmanjšanje učinka na ohranjanje biotske raznovrstnosti znotraj EPO. Izvedba projekta mora upoštevati prepoved odlaganja viškov materiala v jamo in brezno Jama v Briščih ter povzročanja vibracij ali eksplozij v bližini jame ali brezna. Pri gradnji vodohrana Bitež projekt predvideva zatravitev okolice vodohrana s semeni trav iz okoliških travnikov. Na območju EPO Sabotin in EPO Soča projekt upošteva varstvene režime obeh EPO območij. Ker gre za občutljivo območje ob vznožju Sabotina in nad dolino reke Soče. Izvedba vodovoda bo izvedena na najmanjšem možni površini. Pri tem se bo viške izkopane zemljine odvažalo na za to urejeno deponijo. Na brežinah Soče je dovoljeno odkopavanje in odlaganje materiala in poseg vegetacije. Do onesnaženja vodotoka ne sme priti. Trasa vodovoda in kanalizacije skoraj v celoti poteka po obstoječih cestah, kolovozih ali v obstoječih trasah vodovoda, kjer gre za rekonstrukcijo. Učinek bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Lastnosti EPO, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bodo tako ohranjeni. Učinek ne bo pomemben, ker ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje EPO. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno DA Trasa poteka na območju več naravovarstvenih režimov, kot so EPO, naravne vrednote, zavarovana območje ter Natura 2000 območja, ki so opredeljeni na podlagi njihove visoke naravovarstvene vrednosti. Ta območja so pomemben habitat redkim in ogroženim vrstam. Projekt na posameznih odsekih sega v njihov življenjski prostor. | Na podlagi ugotovitev glede učinka projekta na NV, EPO, ZO ter Natura 2000 območje ocenjujemo, da izvedba projekta ne bo imela učinka na zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, ki so prisotne na širšem območju posega in zaradi katerih so bila navedena naravovarstvena območja opredeljena. Projekt vključuje vse potrebne ukrepe za zmanjšanje možnih učinkov na naravovarstvene režime. Ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na razmnoževanje, prehranjevanje, prezimovanje ali selitvene poti ogroženih rastlin in živali. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | DA - celinske in podzemne vode Trasa vodovoda Hubelj bo prečkala vodotok Hubelj obešena na mostno konstrukcijo na območju bivše vojašnice Pale. Trasa vodovoda Lokavec-Zalošče, kjer gre za obnovo glavne vodovodne linije, prečka potoke Vrnivec, Malenšček, Vrtovinšček in Konjščak. Trasa rekonstrukcije in območve vodovoda Zalošče - Steske prečka reko Vipavo in Branico, pri čemer je vodovod obešen na mostno konstrukcijo železnice in ceste. Trasa rekonstrukcije vodovoda Dornberk-Vogrsko prečka vodotok Vipava in Vogršček ob obstoječih mostovih. Trasa rekonstrukcije vodovoda Vogrsko-Volčja Draga prečka reko Vipavo obešen na mostno konstrukcijo. Trasa rekonstrukcije vodovoda Melink-Gonjače v občini Brda prečka potok Vedrijanšček. Trasa vodovoda Mrzlek-Preleske prečka reko Sočo na območju HE Solkan. Gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Grgar se izvede znotraj II. vodovarstvenega pasu vira pitne vode Mrzlek. | Vsa prečkanja vodotokov bodo izvedena na način, da bo vodovod obešen na v ali ob obstoječo mostno konstrukcijo ali pa bodo prečkanja izvedena na lokacijah sedanjih tras vodovoda (kjer gre za rekonstrukcijo). Pri tem projekt upošteva, da pri prečkanjih vodotokov ne bo moten odtok voda in zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka. Ocenjujemo, da ob upoštevanju načina izvedbe ter predvidenih ukrepov za zmanjšanje vpliva, projekt ne bo imel učinka na vodotoke Izvedba kanalizacije v naselju Grgar bo imela pozitiven učinek na kvaliteto podzemne vode in vodni vir Mrzlek, saj se bo odpravilo možne negativne učinke odpadnih komunalnih vod. Kanalizacija se priključuje na kanalizacijsko omrežje mesta Nova Gorica, ki se zaključi na ČN Nova Gorica. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Trasa vodovoda Mrzlek-Prelesje, Bitež-Grgarske Ravne, Ravnica-Kromberk (severni del) ter kanalizacija Grgar ležijo v II. vodovarstvenem pasu vodnega vira Mrzlek. Trasa vodovoda Bate-Lohke leži v III. vodovarstvenem pasu. | Trasa vodovoda se gradi z namenom vodooskrbe prebivalstva kar pomeni, da se pitna voda zagotavlja iz vodnih virov, za katere so praviloma opredeljena vodovarstvena območja. Glede na to, da se gradnja in posodobitev izvajata z namenom izboljšanja oskrbe s pitno vodo iz vodnega vira Mrzlek ocenjujemo, da izvedba projekta na vodovarstvena območja ne bo imela učinka. Izgradnja kanalizacijskega omrežja bo imela pozitiven učinek na kakovost podzemne vode ter vodni vir Mrzlek. V veljavnem občinskem odloku o zavarovanju vodnega vira Mrzlek je navedeno, da se mora za naselje Grgar, ki se nahaja znotraj II. vodovarstvenega območja, urediti zbiranje in čiščenje odpadnih komunalnih voda. S tem projekt zagotavlja ustrezno ravnanje z odpadno komunalno vodo. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vse trase vodovoda in kanalizacije bodo potekala podzemno in po končani izvedbi ne bodo vidna v prostoru. Projekt tako ne bo vplival na krajinsko sliko območja. Vsi novi vodohrani bodo vkopani v zemljo, vidni nadzemni del pa bo zatravljen. S tem bo vidnost tovrstnih objektov v prostoru zelo majhna. Učinka projekta na krajino ne bo. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | NE Vodovod in kanalizacija bosta v celoti potekala pod zemljo. Vodohrani bodo deloma vkopani. Locirani so pretežno v gozdnem ali gozdnatem območju in tako ne bodo vidni širše v prostoru. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh, ki jih vsaj občasno uporabljajo za rekreacijo in podobne aktivnosti. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Trasa vodovoda Mrzlek-Prelesje poteka vzporedno s kolesarsko povezavo Solkan-Plave. | Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje in ožjo okolico gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje in polno koriščenje rekreacijskih poti bo ponovno možno. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Gradnja in rekonstrukcija vodovoda ter gradnja kanalizacije bo v posameznih naseljih potekala večinoma v cestnem telesu, tako da se v času gradnje pričakuje povečana možnost nastanka prometnih zastojev. Učinek bo večji predvsem na lokalnih cestah, kjer je težko zagotoviti obvoz. V času gradnje vodovoda ob obstoječih cestah bo promet verjetno prilagojen gradbenim delom. Zaradi možnih občasnih prometnih zastojev projekt ne bo povzročal okoljskih problemov. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod Mrzlek-Prelesje je načrtovan ob vznožju Sabotina v obstoječi servisni poti nad železniško progo. Sabotin je opredeljen kot zgodovinsko območje prve svetovne vojne. Posamezni odseki tras vodovoda po posameznih občinah potekajo v cestnem telesu znotraj vplivnih območij registrirane kulturne dediščine. Ker trasa po končani izvedbi v prostoru ne bo vidna ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na območja zgodovinskega in kulturnega pomena. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod in kanalizacija bosta v celoti zgrajena pod zemljo. V veliki meri trase potekajo po obstoječih cestah in poteh. Delno trasa poteka tudi po kmetijskih površinah, vendar ob trasah obstoječih vodovodov,ki se jih bo s tem projektom rekonstruiralo. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na obstoječo rabo prostora. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod in kanalizacija bosta v celoti zgrajena pod zemljo. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Trasa vodovoda in kanalizacije poteka skozi posamezna naselja. Vpliv bo začasen med gradnjo. Po ureditvi ne bosta imela trajnega učinka. Vodohrani se nahajajo izven gosto poseljenih območij. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | DA Kanalizacija v naselju Grgar poteka mimo vrtca Grgar. | Gradnja kanalizacije bo potekala v bližini vrtca, ker se objekt v okviru projekta priključuje na kanalizacijsko omrežje. Učinek projekta bo majhen, kratkotrajen in omejen na čas gradnje. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno DA Učinek bo vezan na odvzem vode iz zajetij v posameznih občinah, kjer se voda za potrebe vodooskrbe zajema že sedaj. Vodovod ponekod poteka preko kmetijskih zemljišč in gozda, vendar gre za potek obstoječih tras (rekonstrukcija). | Učinek ne bo pomemben in bo vezan na čas obratovanja vodovoda. Trajen učinek bo imel projekt na odvzem vode iz zajetij. Gradnja vodovoda bo imela učinek na količino vode iz zajetja, ki bo po vzpostavitvi vodovoda speljana drugam. Posamezni odseki trase vodovoda potekajo preko kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki pa ne bodo trajno izgubljena. Minimalne krčitve gozda so možne na območju gradnje vodohranov. Primarna raba kmetijskih zemljišč se po izgradnji vodovoda ohranja. |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | NE Projekt se umešča na potresno območje s projektnim pospeškom tal 0,175-0,2 g). Projekt se ne umešča na erozijska in plazljiva območja, območja snežnih plazov in na območje neugodnih klimatskih razmer. Trasa vodovoda večinoma poteka v cestnem telesu ob obstoječih in/ali ob obstoječih trasah vodovoda. Kjer se trasa umešča v gozd večinoma poteka po obstoječih cestah. Na lokacijah vodohranov v gozdnem prostoru gradnja ne bo povzročala nove erozijske nevarnosti, ker gre za manjše objekte. Učinek ne bo pomemben. Tovrstni projekti ne vplivajo na nastanek okoljskih problemov. | Trasa vodovoda večinoma poteka v cestnem telesu ob obstoječih in/ali ob obstoječih trasah vodovoda. Kjer se trasa umešča v gozd večinoma poteka po obstoječih cestah. Na lokacijah vodohranov v gozdnem prostoru gradnja ne bo povzročala nove erozijske nevarnosti, ker gre za manjše objekte. |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Trasa vodovoda se nahaja na območju državnih prostorskih načrtov v pripravi: - DPN za plinovod M3/1 na odseku Ajdovščina-Šempeter pri Novi Gorici - DPN za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x110kV Gorica-Divača (odsek Renče) Vodovod bo potekal podzemno in tako ne bo vplival na posamezni DPN. Izvedba projekta ne bo imela učinka na načrtovane ureditve v okviru DPN. |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Vodovod bo večinoma izveden podzemno v ali ob obstoječih cestah. Deloma se bo poseg vršil na območju kmetijskih zemljišč in gozdov, vendar v obstoječih trasah. Na območju občin Renče-Vogrsko in Brda projekt obsega rekonstrukcije obstoječih vodovodov. Kanalizacija v naselju Grgar bo prav tako izvedena podzemno v obstoječih cestnih telesih. Na lokacijah vodohranov ter črpališč bo prišlo do spremembe rabe zemljišč zaradi gradnje objektov. Po gradnji vodovoda se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje, razen na lokacijah vodohranov. Projekt bo funkcionalno povezan z obstoječim vodovodnim omrežjem z namenom izboljšanja kvalitete vodooskrbe in povečanje njene učinkovitosti. Kanalizacija v naselju Grgar se bo priključila na obstoječo kanalizacijo mesta Nova Gorica, ki se zaključi na ČN. Delovanje projekta bo imelo kot naravni vir uporabljalo vodo za potrebe vodooskrbe in tla za gradnjo vodohranov in črpališč. Projekt ne bo vključeval rabe, ki bi lahko povzročil tveganje za zdravje ljudi. Odpadki ne bodo nastajali. V življenjskem ciklu projekta ne bodo nastajali odpadki, nevarne, strupene ali škodljive snovi. V času gradnje bo raven hrupa povečana. Tveganje za nastanek nesreč izvedba in obratovanje projekta ne bosta imela. Projekt izgradnje sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v naselju Grgar ter izgradnje vodovoda je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode in izpustov onesnaževal. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Raba zemljišč se bo spremenila na ožjih območjih predvidenih vodohranov in črpališč v skupnem obsegu 1.000m2. Vodovod in kanalizacija bosta potekala v obstoječih cestah, deloma po kmetijskih površinah po trasah obstoječih vodovodov. Projekt se ne umešča v območje, ki je že onesnaženo ali degradirano. Posamezni odsekih vodovoda se načrtujejo v območju registrirane kulturne dediščine. Posamezni odseki potekajo na naravovarstveno pomembnih območjih, predvsem preko naravnih vrednot, zavarovanih območij, EPO ter območij Natura 2000. Trasa vodovoda Mrzlek-Prelesje poteka v servisni poti ob vznožju Sabotina v območju varovalnih gozdov. Cevovodi ter kanalizacija v naselju Grgar potekajo tudi znotraj vodovarstvenega območja vodnega vira Mrzlek. Trase vodovodov večkrat prečkajo posamezne vodotoke. Prečkanje je izvedeno na način, da so cevovodi obešeni na mostno konstrukcijo. Projekt se nahaja na območju z visoko krajinsko pestrostjo in glede na lastnosti posega ne bo vidno izpostavljen v prostoru. Enako velja tudi za vodohrane, ki bodo vsi delno vkopani v zemljo. Nadzemni del se bo ustrezno uredil ter zatravil. Projekt večinoma ne poteka v gosto poseljenih območjih. |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Z izvedbo sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v naselju Grgar se bo vpliv nekontroliranih izpustov odpadnih voda zmanjšal, zato bo kakovostno stanje podzemnih voda ter vodovarstvenega območja vodnega vira Mrzlek boljše. Projekt izgradnje vodovoda je namenjen izboljšanju oskrbe s pitno vodo in posledično zagotavljanju kvalitetnejše pitne vode. Vse trase vodovodov in kanalizacije bodo izvedene podzemno, zato ne bodo imele učinka na krajino in vidno podobo v okolici. Učinek na fizično spremembo tal in spremembo dejanske rabe zemljišč bo zanemarljiv in prisoten le na območju novih vodohranov ter črpališč. Učinek rabe naravnih virov, kot sta voda in tla, bo zanemarljiv. Izvedba projekta ne bo imela bistvenega učinka na registrirana območja kulturne dediščine, ker se znotraj tovrstnih območij umešča v cestno telo. Območje projekta sodi med naravovarstveno izredno pestra območja, zato se posamezne trase nahajajo znotraj več naravni vrednot, EPO, ZO ter Natura 2000 območij. Projekt v takšnih primerih vključuje vse ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov. Ukrepi se nanašajo predvsem na ohranjanje vodotokov, v primeru prečkanja tras, kar se upošteva tako, da se cevovodi obesijo na mostno konstrukcijo. Izvajajo se ukrepi za ohranjanje lastnosti naravnih vrednot, predvsem preprečitev zasipanja strug vodotokov, ustrezno ravnanje z odpadki ter ohranjanje jam, kjer so te prisotne. Projekt ne bo imel učinka na varstvene režime zavarovanih območij narave, saj vsebuje takšne ukrepe, ki bodo možne potencialne vplive zmanjšali. Enako velja tudi za območja Natura 2000. Učinka na ohranitvene cilje vrst in habitatni tipov posameznih Natura 2000 območij projekt ne bo imel, ker so predvideni ukrepi za zmanjšanje možnih vplivov. Trasa vodovoda Mrzlek-Prelesje ob vznožju Sabotina poteka v servisni poti ob vznožju Sabotina, kjer se nahajajo varovalni gozdovi. Učinka nanje ne bo, ker se vanje na bo posegalo. Učinka na vodotoke projekt ne bo imel, saj se vsa prečkanja vodotokov izvede na način, da bo vodovod obešen na v ali ob obstoječo mostno konstrukcijo. Izvedba kanalizacije v naselju Grgar bo imela pozitiven učinek na kakovost podzemnih vod in vodovarstveno območje vodnega vira Mrzlek, ker se bo preprečilo nekontrolirano odvajanje odpadnih komunalnih vod v tla. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic oziroma ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se izboljšuje oskrba s pitno vodo ter izboljšuje kakovostno stanje vodnega vira Mrzlek in Hubelj, ki sta ključna vodna vira za oskrbo s pitno vodo Vipavske doline. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 26.2.2015 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2