Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.6.3.02.0007 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO LENART |
|  | Investitor |
|  | EKO-TOPLOTA Energetika d.o.o., Ljubljana |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Lenart |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Lenart (k.o. Lenart) |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Območje se nahaja v SV delu Slovenije v bližini mesta Maribor na območju SZ Slovenskih goric, ki predstavljajo največje gričevje v Sloveniji. Največje naselje obravnavanega območja predstavlja Lenart v Slovenskih Goricah. Večji vodotok na območju je reka Pesnica. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Velik del površja Slovenskih goric obsegajo vinogradniške in njivske površine, naselja in njihovi deli pa so razkropljeni po slemenih. Poselitev je izrazito razpršena in največkrat razpotegnjena vzdolž pomembnejših prometnic. Vodna mreža območja poteka v smeri SZ-JV in sledi geološki sestavi Goric, ki je večinoma slabo odporna, nepropustna in podvržena plazenju tal. Površinske vode se večinoma stekajo v največji vodotok območja, reko Pesnico. Območje parcele št. 114/8, k. o., Lenart, na kateri je predvidena gradnja kotlarne, se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu dela industrijske cone v Lenartu - Klemos, Livarna in Unior. V 4. členu navedenega odloka je določeno, da je predmetno območje namenjeno izključno za industrijsko dejavnost. Nove površine so namenjene vsem trem organizacijam ter skupni kotlovnici. Dovoz in dostop do objektov bo urejen iz južne strani, direktno iz Kidričeve ulice.Parkiranje, obračanje vozil in dostava kuriva se bo vršila znotraj gradbene parcele. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati Gradil se bo objekt za toplotno oskrbo Lenarta z vročevodnim omrežjem. Predvidena je gradnja dveh objektov. V prvem objektu bo kotlarna in skladišče lesne biomase, v drugem pa skladišče lesne biomase (lesni sekanci). Od kotlarne bo izveden izvod z vročevodom po ulicah Lenarta do uporabnikov (severna in južna veja). Vročevodno omrežje bo, vkopano na predpisano globino, v večini potekalo v ulicah in pločnikih oziroma po zelenicah privatnih zemljišč, kjer ni možna drugačna izvedba. Gradnja kotlarne bo potekala na območju, ki je namenjeno izključno za industrijsko dejavnost. |
|  | Dimenzije -Velikost stavbe: Objekt 1: površina objekta bo 51,33m x 22,80m (površina 1.170 m2) s podzemno deponijo kurilnega olja 10,00 x 23,00m (50.000 l olja). Objekt 2: tlorisna površina objekta bo 31,10m x 16,10m (površina 500 m2). -Nazivna moč kotla 3,5 MW kotel na lesno biomaso in 3,5 MW kotel na kurilno olje. -Dolžina toplovoda: Skupna dolžina 4.019 m, od tega bo 2.114m (severna veja) in 1.905m (južna veja). Premer cevi DN 200, 150,125,100, 80, 60, 65, 50, 40, 32, 25 mm. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Predvidena je gradnja dveh objektov. V prvem objektu bo kotlarna in skladišče lesne biomase, v drugem pa skladišče lesne biomase. Objekt bo pritlične izvedbe, oblikovan kot montažna konstrukcija iz predpripravljenih AB elementov, razdeljen na tri dele. V osrednjem delu bodo kotli in tehnološki prostori, severno od osrednjega dela bo podzemna deponija s cisterno kurilnega olja, v južnem delu pa skladišče sekancev. Objekt št. 2 boprav tako pritlične izvedbe, oblikovan kot montažna konstrukcija iz predpripravljenih AB elementov, izključno namenjen za skladišče sekancev. V kotlarni sta predvidena dva kotla: 3,5 MW kotel na lesno biomaso in 3,5 MW kotel na kurilno olje (za pokrivanje konic). Od kotlarne bo izveden izvod z vročevodom po ulicah Lenarta do uporabnikov. Vročevodno omrežje bo, vkopano na predpisano globino, v večini potekalo v ulicah in pločnikih oziroma po zelenicah privatnih zemljišč, kjer ni možna drugačna izvedba. Po končani gradnji je treba na celotni trasi vzpostaviti prvotno stanje. Projekt je že izveden in v obratovanju. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Trajnostna raba energija: z učinkovito rabo energije in s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, s tem pa podpreti gospodarski razvoj in zmanjšati negativne vplive na okolje. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD, št. 351-156/2008, z dne 6.10.2008 (gradnjo objekta za toplotno oskrbo Lenarta z vročevodnim omrežjem) 23020 - energetski objekti (toplarna), 22222 – lokalni cevovodi za toplo vodo, paro ali stisnjen zrak; |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Vodno soglasje, št. 35507-1509/2008-2, z dne 12.6.2008; - Kulturnovarstveno soglasje, št. MK-2235/2008, z dne 12.6.2008-brez pogojev |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 7 MW in gradnjo vročevoda v dolžini približno 6.144 m in s premerom cevi med DN 25 in DN 200. Projekt ne dosega praga iz Priloge I: 2. (a) Termoelektrarne in druge kurilne naprave, ki proizvedejo 300 megavatov toplote ali več niti ne dosega kriterijev ali praga iz Priloge I: 16. Cevovodi s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km: (a) za transport plina, nafte, kemikalij; (b) za transport tokov ogljikovega dioksida (CO 2 ) za namene geološkega shranjevanja, vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ne Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 7 MW in gradnjo vročevoda v dolžini približno 6.144 m in s premerom cevi med DN 25 in DN 200. Projekt ne dosega kriterija ali praga D.I.8 Termoelektrarne in druge kurilne naprave izhodne toplotne moči najmanj 300 MW. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 7 MW in gradnjo vročevoda v dolžini približno 6.144 m in s premerom cevi med DN 25 in DN 200. Projekt dosega kriterij iz Priloge II: 3. (a) Industrijski obrati za proizvodnjo elektrike, pare in tople vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I); in 3. (b) industrijske naprave za prenos plina, pare in tople vode; prenos električne energije po nadzemnih vodih (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  | Ne Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 7 MW in gradnjo vročevoda v dolžini približno 6.144 m in s premerom cevi med DN 25 in DN 200. Projekt ne dosega praga D.I.8.1 druge termoelektrarne in kurilne naprave za proizvodnjo elektrike, pare in tople vode z vhodno toplotno močjo najmanj 50 MW. Projekt prav tako ne dosega praga D.III.4 Kotlovnice na lesno biomaso izhodne toplotne moči vsaj 20 MW. |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 7 MW in gradnjo vročevoda v dolžini približno 6.144 m in s premerom cevi med DN 50 in DN 150. Projekt dosega prag D.IV.2 Industrijske naprave za prenos plina, pare ali tople vode s cevovodom dolžine nad 1 km ali premera nad 100 mm in D.IV.3 Sistemi daljinskega ogrevanja z zmogljivostjo vsaj 1 MWh, razen gradnje posameznih priključkov. |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno DA Nova kotlovnica je načrtovana na mestu kmetijskih zemljišč. Do fizične spremembe na kraju samem bo prišlo z gradnjo objekta. Območje gradnje se nahaja znotraj industrijske cone. Verjetno NE Na območju gradnje voda ni večjih vodotokov. V bližini gradnje kotlovnice se nahaja potok Velka, ki je oddaljen od posega 150 m stran. Zaključujemo, da do spremembe vodnega telesa ne bo prišlo. | Učinek ne bo pomemben. Fizična spremembe rabe zemljišča bo vključevala površino 1670 m2. Območje se nahaja znotraj industrijske cone, kjer so zemljišča namenjena industrijskim objektom. |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Vpliv na okolje bo zaradi izvedbe projekta pozitiven, saj bo kotlovnica na lesno biomaso, ki je obnovljiv vir energije, nadomestila obstoječe rešitve ogrevanja, ki so povečini les, kurilno olje in utekočinjen naftni plin. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA V času obratovanja se bodo uporabljali lesni sekanci – les. | Vpliv na okolje bo pozitiven, saj lesni sekanci veljajo za enega čistejših virov energije (les za lokalno dostopen energent; kurjenje v centralnih visoko učinkovitih sistemih z nadzorovanim izpuhom dimnih plinov je okoljska prednost pred individualnimi kurišči; v primerjavi s kurjenjem s kurilnim oljem se, celostno gledano, pri uporabi lesne biomase v ozračje spusti manj CO2). |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE Pri gradnji bodo uporabljeni gradbeni materiali. Pri izgorevanju lesne biomase nastajajo prašni (PM10) delci, ki pa se avtomatsko odstranjujejo iz dimnih plinov. Pri kotlarni bo podzemno vgrajen rezervoar. Za shrambo kurilnega olja se bo uporabil dvoplaščni rezervoar, ki ima vmesni prostor, ki bo zapolnjen s kontrolnim medijem, ki služi za kontrolo tesnosti osnovnega rezervoarja. Kontrola je avtomatska. Dodatno bo rezervoar pred točkovno obtežbo zavarovan z izgradnjo zaščitne plošče nad rezervoarjem. Ocenjujemo, da je tako poskrbljeno, da ne bo prišlo do razlitja, ki bi škodljivo vplivalo na zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | DA - pepel | Pri obratovanju kotlovnice bo kot odpadek nastajal pepel, ki se ga bo odstranjevalo oziroma uporabilo v skladu s predpisi. Učinek nastajanja odpadkov bo trajal v vsem času obratovanja kotlovnice. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | Verjetno NE Pri izgorevanju lesne biomase nastajajo prašni (PM10) delci, ki pa se avtomatsko odstranjujejo iz dimnih plinov. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje kotlovnice in omrežja vročevoda. Verjetno NE - svetloba, toplotno sevanje, elektromagnetno sevanje Projekt izgradnje kotlovnice in vročevodov ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. | V času gradnje bo učinek (hrup) kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča. Gradnja bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenjenosti prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Projekti kot je izgradnja kotlovnice in omrežja toplovoda ne povzročajo družbenih razlik. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | NE Projekt izgradnje in delovanja sistema daljinskega ogrevanja je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode) in izpustov onesnaževal. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE V času obratovanja kotlovnice obstaja majhna možnost nesreč in s tem onesnaženja, vendar glede na tehnologijo ta učinek ni verjeten. Izvedba in delovanja sistema daljinskega ogrevanja ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno DA Kotlovnica bo zgrajena na kmetijskih zemljiščih – travniku, ki pa se nahaja v območju industrijske cone in je po ZN opredeljen kot območje za industrijske dejavnosti. Toplovod bo zgrajen pod zemljo, zato na trasi ne bo prihajalo do spremembe dejanske rabe zemljišč. |  |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | V naravi je gradbena parcela travnik, zato se projekt umešča na nepozidano območje. Območje je opredeljeno kot zemljišče znotraj industrijske cone. |  |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Verjetno NE Z izvedbo projekta je predvideno izboljšano stanje okolja. Na lokaciji ali v njeni okolici ni območij, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, kjer bi bili prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Trasa toplovoda poteka po območju EŠD 1041 Lenart v Slovenskih goricah - Trško naselje. Trasa se bo izognila nekaterim parcelam, kjer so zgoščeni kulturni spomeniki v ožjem zavarovanem območju in se omejila na cestno telo s pločnikom. | Učinek gradnje toplovoda na enoto kulturne dediščine ne bo bistven, saj bodo ob upoštevanju izdanih ukrepov doseženi cilji varstva kulturne dediščine. |
|  | - Naravne vrednote | NE Najbližja NV se od območja posega nahaja 200 m stran. |  |
|  | - Zavarovana območja | NE Najbližje zavarovano območje se od območja posega nahaja cca. 7 km stran. |  |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | NE Najbližje Natura 2000 območje se od območja posega nahaja 3,5 km stran. |  |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | NE Najbližje EPO območje se od območja posega nahaja 600 m stran. |  |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno NE Gradnja kotlovnice se bo izvajala na kmetijskem zemljišču, vendar je to še vseeno v sklopu naselja, kakor tudi gradnja cevovodov. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Na območju gradnje toplovoda ni večjih vodotokov. V bližini gradnje kotlovnice se nahaja potok Velka, ki je oddaljen od posega 150 m stran. Na zahodni strani naselja Lenart se nahaja še manjši vodotok Globovnica, vendar gradnja toplovoda ne posega vanj. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | NE Poseg se ne izvaja na vodovarstvenem območju. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Objekt kotlovnice se gradi med drugimi industrijskimi objekti v industrijski coni, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | NE Objekt kotlovnice se gradi med drugimi industrijskimi objekti v industrijski coni, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Objekt kotlovnice se gradi med drugimi industrijskimi objekti v industrijski coni, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA V času gradnje cevovodov, bi lahko prišlo do morebitnih zastojev ali drugačne prometne ureditve. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Ne Na lokaciji ali okoli nje ni območja ali pojava zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | NE Objekt kotlovnice se gradi med drugimi industrijskimi objekti v industrijski coni, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | NE Objekt kotlovnice se gradi med drugimi industrijskimi objekti v industrijski coni, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | NE Objekt kotlovnice se gradi med drugimi industrijskimi objekti v industrijski coni, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Ne Na lokaciji ali okoli nje se ne nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno NE Projekt se ne umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme. Verjetno DA – poplave Trasa vročevoda delno poteka po poplavnem območju (zelo redke poplave). Na območju se pri gradnji morajo izvesti zaščitni ukrepi kot so vodotesni pokrovi jaškov, dvig jaškov nad koto visoke vode,… Kota pritličja kotlarne bo 50 cm nad koto visokih voda s povratno dobo 100 let, če se s tem ne bo poslabšala poplavna varnost ostalega območja in ne bo škodljivih vplivov na vode in vodni režim. Upošteva se izdelano Študijo poplavne ogroženosti in idejne zasnove ukrepov za varovanje industrijske cone v Lenartu (VGB d.d. Maribor, marec 2000). | Učinek bo trajen, vendar ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz vodnega soglasje ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | NE |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Ne V bodoče je predvidena nadaljnja širitev toplovodnega omrežja, ki se bo priključevala na obravnavano kotlovnico, vendar tudi ta poteka na območju naselja Lenart, kjer so podobni pogoji, kot za obravnavan poseg. Kumulativni učinek ne pričakujemo. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Gradil se bo objekt za toplotno oskrbo Lenarta z vročevodnim omrežjem. Skupna površina objektov je 1.670 m2 . Nova kotlovnica je načrtovana na kmetijskih zemljiščih. Do fizične spremembe na kraju samem bo prišlo z gradnjo objekta, z gradnjo vročevoda pa ne, saj se območje trase povrne v prvotno stanje. Območje gradnje kotlovnice se nahaja znotraj industrijske cone. Na območju gradnje vročevoda ni večjih vodotokov. Pri obratovanju kotlovnice se bo uporabljal naravni vir – les. Pri kotlarni bo podzemno vgrajen rezervoar za kurilno olje, ki bo dodatno zavarovan. Projekt je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne) in izpustov onesnaževal. Pri izgorevanju lesne biomase nastajajo prašni (PM10) delci, ki pa se avtomatsko odstranjujejo iz dimnih plinov. V življenjskem ciklu kotlovnice bodo nastajali odpadki – pepel. V času gradnje kotlovnice in vročevoda bo povečana raven hrupa na območju gradbišča. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Območje posega se nahaja v SV delu Slovenije v občini Lenart, na območju SZ Slovenskih goric, ki predstavljajo največje gričevje v Sloveniji. Največje naselje obravnavanega območja predstavlja Lenart v Slovenskih Goricah, kjer se bo izvajal projekt. Toplovodi bodo potekali po obstoječih javnih cestah v urbanem okolju. Projekt se ne umešča na območja naravnih vrednot, Natura 2000 območij, EPO, zavarovanih območij, VVO. V okviru projekta ne bo poseganja na vodotoke. Toplovod poteka po območju kulturne dediščine, vendar v cestnem telesu. Izvedba projekta ne bo povzročila prometnih zastojev. Projekt se ne umešča na območja zabeleženih nahajališč visokokakovostnih ali redkih dobrin. Trasa vročevoda delno poteka po poplavnem območju (zelo redke poplave). |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Gradnja kotlovnice bo pomenila spremembo dejanske rabe zemljišč. Fizična spremembe rabe zemljišča bo vključevala površino 1670 m2. Učinek ne bo pomemben. V času gradnje, ki se bo odvijala v dnevnem času, se lahko raven hrupa v naravnem okolju poveča. Učinek bo kratkotrajen in omejen le na območje gradbišča na posamezni trasi toplovoda. Hrupa v času obratovanja ne bo. Gradnja kotlovnice in vročevoda bo potekala preko zavarovanega kulturnega območja. Upoštevani bodo omilitveni ukrepi, zato ne bo pomembnega učinka in zagotovljeni bodo cilji varstva kulturne dediščine. Izvedba projekta lahko povzroči občasne prometne zastoje, vendar pa bo promet v času gradnje prilagojen gradnji. Območje gradnje vročevoda in kotlarne se delno umešča na poplavno območje (zelo redke poplave), pri gradnji se morajo izvesti zaščitni ukrepi. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj bo prišlo do zamenjave energenta, ki, celostno gledano, pomeni manj izpustov CO2 v ozračje. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
|  Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 5. 3. 2015 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2